## Sheet1
Glasgow Electric Storage Heating
Carbon Savings through DSM
|  | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45 | 2045/46 | 2046/47 | 2047/48 | 2048/49 | 2049/50
% of discretionary load capable of being shifed by DSM | 'a' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2% | 1% | 2% | 3% | 4% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | Worst case scenario from OFGEM DSR paper
Average Generation Carbon Intensity(kgCO2/kWhe) | 'b' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.328 | 0.31 | 0.292 | 0.274 | 0.256 | 0.238 | 0.22 | 0.202 | 0.184 | 0.166 | 0.148 | 0.142 | 0.136 | 0.13 | 0.124 | 0.118 | 0.112 | 0.106 | 0.1 | 0.094 | 0.088 | 0.082 | 0.076 | 0.07 | 0.064 | 0.058 | 0.052 | 0.046 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | Alpha Scenario assumed from DECC Pathways Document
Marginal Generation carbon Intensity (kgCO2/kWhe) | 'c' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.3939 | 0.37441 | 0.35361 | 0.33282 | 0.31203 | 0.29123 | 0.27044 | 0.24965 | 0.22885 | 0.20806 | 0.18727 | 0.16647 | 0.14568 | 0.12489 | 0.10409 | 0.082 | 0.076 | 0.07 | 0.064 | 0.058 | 0.052 | 0.046 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | Valuation of Energy Use and Green House Gases Emissions for Appraisal & Evaluation
Carbon intensity reduction by shifting from marginal to average plant (kgCO2/kWhe) | 'd'=c-b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0659 | 0.0839 | 0.1019 | 0.1199 | 0.1379 | 0.1559 | 0.1739 | 0.17241 | 0.16961 | 0.16682 | 0.16403 | 0.14923 | 0.13444 | 0.11965 | 0.10485 | 0.09006 | 0.075266 | 0.060473 | 0.04568 | 0.030886 | 0.016093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Electricity Demand (TWh) | 'e' | 382.9 | 385.4548 | 388.0096 | 390.5644 | 393.1192 | 395.6739 | 404.1966 | 412.7192 | 421.2418 | 429.7645 | 438.2871 | 451.1297 | 463.9723 | 476.8148 | 489.6574 | 502.5 | 514.56 | 526.62 | 538.68 | 550.74 | 562.8 | 572.82 | 582.84 | 592.86 | 602.88 | 612.9 | 625.34 | 637.78 | 650.22 | 662.66 | 675.1 | 689.2 | 703.3 | 717.4 | 731.5 | 745.6 | 767.08 | 788.56 | 810.04 | 831.52 | 853 | Alpha Scenario assumed from DECC Pathways Document
Total demand capable of being shifted (TWh) | 'f'= a x e | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79135 | 4.042 | 8.2544 | 12.6373 | 17.1906 | 21.9144 | 22.5565 | 23.1986 | 23.8407 | 24.4829 | 25.125 | 25.728 | 26.331 | 26.934 | 27.537 | 28.14 | 28.641 | 29.142 | 29.643 | 30.144 | 30.645 | 31.267 | 31.889 | 32.511 | 33.133 | 33.755 | 34.46 | 35.165 | 35.87 | 36.575 | 37.28 | 38.354 | 39.428 | 40.502 | 41.576 | 42.65
Carbon Saving (Tonnes CO2) | 'g'= f x d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52149.8264 | 266365.5461 | 543963.9204 | 832795.1228 | 1132859.1533 | 1444156.012 | 1892489.0254 | 2363938.6809 | 2858504.9785 | 3376187.9182 | 3916987.5 | 4474099.2 | 4539628.9688 | 4568354.2975 | 4593710.8662 | 4615698.675 | 4274179.9662 | 3917838.3375 | 3546673.7887 | 3160686.32 | 2759875.9312 | 2353349.8388 | 1928420.8396 | 1485088.9338 | 1023354.1213 | 543216.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbon Cost (£) | 'h' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 38 | 52 | 57 | 61 | 66 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 | 103 | 109 | 116 | 122 | 129 | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | 168 | 174 | 181 | 187 | 194 | 200
Equivalent Financial Cost saving (£) | =h x g | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199446.0074 | 6392773.1069 | 13055134.0891 | 19987082.9466 | 28321478.8328 | 36103900.2997 | 56774670.7624 | 80373915.1515 | 111481694.1626 | 145176080.4834 | 148845525 | 232653158.4 | 258758851.2188 | 278669612.1475 | 303184917.1725 | 323098907.25 | 329111857.4012 | 325180582.0125 | 319200640.9875 | 303425886.72 | 284267220.9187 | 256515132.4238 | 223696817.3917 | 181180849.9175 | 132012681.6413 | 73334214.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Continued |  | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45 | 2045/46 | 2046/47 | 2047/48 | 2048/49 | 2049/50
% of discretionary load capable of being shifed by DSM | 'a' | [20 empty] | Worst case scenario from OFGEM DSR paper | bar: 2030/31 to 2049/50
Average Generation Carbon Intensity(kgCO2/kWhe) | 'b' | 0.142 | 0.136 | 0.13 | 0.124 | 0.118 | 0.112 | 0.106 | 0.1 | 0.094 | 0.088 | 0.082 | 0.076 | 0.07 | 0.064 | 0.058 | 0.052 | 0.046 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | Alpha Scenario assumed from DECC Pathways Document
Marginal Generation carbon Intensity (kgCO2/kWhe) | 'c' | 0.29123 | 0.27044 | 0.24965 | 0.22885 | 0.20806 | 0.18727 | 0.16647 | 0.14568 | 0.12489 | 0.10409 | 0.082 | 0.076 | 0.07 | 0.064 | 0.058 | 0.052 | 0.046 | 0.04 | 0.034 | 0.028 | Valuation of Energy Use and Green House Gases Emissions for Appraisal & Evaluation
Carbon intensity reduction by shifting from marginal to average plant (kgCO2/kWhe) | 'd'=c-b | 0.14923 | 0.13444 | 0.11965 | 0.10485 | 0.09006 | 0.075266 | 0.060473 | 0.04568 | 0.030886 | 0.016093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total Electricity Demand (TWh) | 'e' | 572.82 | 582.84 | 592.86 | 602.88 | 612.9 | 625.34 | 637.78 | 650.22 | 662.66 | 675.1 | 689.2 | 703.3 | 717.4 | 731.5 | 745.6 | 767.08 | 788.56 | 810.04 | 831.52 | 853 | Alpha Scenario assumed from DECC Pathways Document
Total demand capable of being shifted (TWh) | 'f'= a x e | 28.641 | 29.142 | 29.643 | 30.144 | 30.645 | 31.267 | 31.889 | 32.511 | 33.133 | 33.755 | 34.46 | 35.165 | 35.87 | 36.575 | 37.28 | 38.354 | 39.428 | 40.502 | 41.576 | 42.65
Carbon Saving (Tonnes CO2) | 'g'= f x d | 4274179.9662 | 3917838.3375 | 3546673.7887 | 3160686.32 | 2759875.9312 | 2353349.8388 | 1928420.8396 | 1485088.9338 | 1023354.1213 | 543216.4021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Carbon Cost (£) | 'h' | 77 | 83 | 90 | 96 | 103 | 109 | 116 | 122 | 129 | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | 168 | 174 | 181 | 187 | 194 | 200
Equivalent Financial Cost saving (£) | =h x g | 329111857.4012 | 325180582.0125 | 319200640.9875 | 303425886.72 | 284267220.9187 | 256515132.4238 | 223696817.3917 | 181180849.9175 | 132012681.6413 | 73334214.2813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Net Benefits through DSM
Assume reinforcement is proportionaly related to the increase in electricity demand
DPCR 5 Reinforcement cost (£m) (2007/08 prices) | 275
DPCR 5 Reinforcement cost (£m) (2010/11 prices-based on 2.5% inflation) | 296.1449
Approximate annual cost of Reinforcement (£m) | 59.229
|  | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 | 2023/24 | 2024/25 | 2025/26 | 2026/27 | 2027/28 | 2028/29 | 2029/30 | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45 | 2045/46 | 2046/47 | 2047/48 | 2048/49 | 2049/50
Total Electricity Demand (TWh) | 'e' | 382.9 | 385.4548 | 388.0096 | 390.5644 | 393.1192 | 395.6739 | 404.1966 | 412.7192 | 421.2418 | 429.7645 | 438.2871 | 451.1297 | 463.9723 | 476.8148 | 489.6574 | 502.5 | 514.56 | 526.62 | 538.68 | 550.74 | 562.8 | 572.82 | 582.84 | 592.86 | 602.88 | 612.9 | 625.34 | 637.78 | 650.22 | 662.66 | 675.1 | 689.2 | 703.3 | 717.4 | 731.5 | 745.6 | 767.08 | 788.56 | 810.04 | 831.52 | 853 | Alpha Scenario assumed from DECC Pathways Document
Increase in Electricity demand y-o-y after DPCR5 (%) | 'j' | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.154% | 2.109% | 2.065% | 2.023% | 1.983% | 2.93% | 2.847% | 2.768% | 2.693% | 2.623% | 2.4% | 2.344% | 2.29% | 2.239% | 2.19% | 1.78% | 1.749% | 1.719% | 1.69% | 1.662% | 2.03% | 1.989% | 1.951% | 1.913% | 1.877% | 2.089% | 2.046% | 2.005% | 1.965% | 1.928% | 2.881% | 2.8% | 2.724% | 2.652% | 2.583%
Projected Annual reinforcement cost (£m) | 'k'= e + j | 0 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 59.2 | 60.4751 | 61.7503 | 63.0254 | 64.3006 | 65.5757 | 67.4972 | 69.4187 | 71.3401 | 73.2616 | 75.1831 | 76.9875 | 78.7919 | 80.5963 | 82.4007 | 84.2051 | 85.7043 | 87.2034 | 88.7026 | 90.2018 | 91.701 | 93.5622 | 95.4235 | 97.2847 | 99.146 | 101.0072 | 103.1168 | 105.2264 | 107.3361 | 109.4457 | 111.5553 | 114.7691 | 117.9829 | 121.1967 | 124.4105 | 127.6243
Annual saving through deffering 'a' % of load (£m) | = a x k | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 | 0.60475 | 1.235 | 1.8908 | 2.572 | 3.2788 | 3.3749 | 3.4709 | 3.567 | 3.6631 | 3.7592 | 3.8494 | 3.9396 | 4.0298 | 4.12 | 4.2103 | 4.2852 | 4.3602 | 4.4351 | 4.5101 | 4.585 | 4.6781 | 4.7712 | 4.8642 | 4.9573 | 5.0504 | 5.1558 | 5.2613 | 5.3668 | 5.4723 | 5.5778 | 5.7385 | 5.8991 | 6.0598 | 6.2205 | 6.3812
Annual capital cost saving from OFGEM DSR report (£m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | Worst case scenario from OFGEM DSR paper
Annualised daily wholesale cost savings from Ofgem DSR report (£m) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | Worst case scenario from OFGEM DSR paper
|  |  | 59200000 | 59200000 | 59200000 | 59200000 | 59200000 | 60475140.248 | 61750280.4961 | 63025420.7441 | 64300560.9921 | 65575701.2402 | 67497184.0066 | 69418666.7731 | 71340149.5396 | 73261632.3061 | 75183115.0725 | 76987509.8343 | 78791904.596 | 80596299.3578 | 82400694.1195 | 84205088.8812 | 85704262.6385 | 87203436.3958 | 88702610.153 | 90201783.9103 | 91700957.6676 | 93562207.3223 | 95423456.977 | 97284706.6318 | 99145956.2865 | 101007205.9412 | 103116821.7074 | 105226437.4737 | 107336053.2399 | 109445669.0061 | 111555284.7723 | 114769082.4076 | 117982880.043 | 121196677.6783 | 124410475.3137 | 127624272.949
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 118400 | 604751.4025 | 1235005.6099 | 1890762.6223 | 2572022.4397 | 3278785.062 | 3374859.2003 | 3470933.3387 | 3567007.477 | 3663081.6153 | 3759155.7536 | 3849375.4917 | 3939595.2298 | 4029814.9679 | 4120034.706 | 4210254.4441 | 4285213.1319 | 4360171.8198 | 4435130.5077 | 4510089.1955 | 4585047.8834 | 4678110.3661 | 4771172.8489 | 4864235.3316 | 4957297.8143 | 5050360.2971 | 5155841.0854 | 5261321.8737 | 5366802.662 | 5472283.4503 | 5577764.2386 | 5738454.1204 | 5899144.0021 | 6059833.8839 | 6220523.7657 | 6381213.6475
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000 | 129000000
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000 | 146000000
Continued |  | 2030/31 | 2031/32 | 2032/33 | 2033/34 | 2034/35 | 2035/36 | 2036/37 | 2037/38 | 2038/39 | 2039/40 | 2040/41 | 2041/42 | 2042/43 | 2043/44 | 2044/45 | 2045/46 | 2046/47 | 2047/48 | 2048/49 | 2049/50
Total Electricity Demand (TWh) | 'e' | 572.82 | 582.84 | 592.86 | 602.88 | 612.9 | 625.34 | 637.78 | 650.22 | 662.66 | 675.1 | 689.2 | 703.3 | 717.4 | 731.5 | 745.6 | 767.08 | 788.56 | 810.04 | 831.52 | 853 | Alpha Scenario assumed from DECC Pathways Document
Increase in Electricity demand y-o-y after DPCR5 (%) | 'j' | 1.78% | 1.749% | 1.719% | 1.69% | 1.662% | 2.03% | 1.989% | 1.951% | 1.913% | 1.877% | 2.089% | 2.046% | 2.005% | 1.965% | 1.928% | 2.881% | 2.8% | 2.724% | 2.652% | 2.583%
Projected Annual reinforcement cost (£m) | 'k'= e + j | 85.7043 | 87.2034 | 88.7026 | 90.2018 | 91.701 | 93.5622 | 95.4235 | 97.2847 | 99.146 | 101.0072 | 103.1168 | 105.2264 | 107.3361 | 109.4457 | 111.5553 | 114.7691 | 117.9829 | 121.1967 | 124.4105 | 127.6243
Annual saving through deffering 'a' % of load (£m) | = a x k | 4.2852 | 4.3602 | 4.4351 | 4.5101 | 4.585 | 4.6781 | 4.7712 | 4.8642 | 4.9573 | 5.0504 | 5.1558 | 5.2613 | 5.3668 | 5.4723 | 5.5778 | 5.7385 | 5.8991 | 6.0598 | 6.2205 | 6.3812
Annual capital cost saving from OFGEM DSR report (£m) |  | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | Worst case scenario from OFGEM DSR paper
Annualised daily wholesale cost savings from Ofgem DSR report (£m) |  | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 | Worst case scenario from OFGEM DSR paper

## Pathways - Alpha
Electricity Generation
Alpha scenario
| V.02 |  |  |  | 2007 | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050
| I.a | Conventional thermal plant | 276.534 |  | 310.8456 | 309.3448 | 297.1439 | 286.5138 | 251.2917 | 180.6465 | 116.1628 | 57.0374 | 14.1103 | 0
| IX.a | Domestic space heating and hot water | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IX.c | Commercial heating and cooling | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Unabated thermal generation | 276.534 | 0 | 310.8456 | 309.3448 | 297.1439 | 286.5138 | 251.2917 | 180.6465 | 116.1628 | 57.0374 | 14.1103 | 0
| I.b | Combustion + CCS | 0 |  | 0 | 0 | 1.6778 | 9.3148 | 24.7859 | 57.7925 | 101.8443 | 146.685 | 192.3146 | 238.7332
| II.a | Nuclear power | 57.2489 |  | 57.4699 | 52.596 | 44.1806 | 47.687 | 72.9331 | 115.0099 | 148.6714 | 190.7482 | 232.825 | 274.9018
| III.a.1 | Onshore wind | 4.4913 |  | 4.9858 | 11.5012 | 24.6502 | 37.7992 | 47.8976 | 52.6838 | 52.6838 | 52.6838 | 52.6838 | 52.6838
| III.a.2 | Offshore wind | 0.78255 |  | 0.97693 | 4.1229 | 22.0406 | 49.0399 | 94.6012 | 137.1557 | 165.2595 | 184.2817 | 184.2817 | 184.2817
| III.b | Hydroelectric | 4.1138 |  | 4.1144 | 5.3297 | 5.6628 | 5.9959 | 6.1625 | 6.3291 | 6.4956 | 6.6622 | 6.8287 | 6.9953
| III.c | Wave and Tidal | 0 |  | 0 | 0.0050034 | 0.050034 | 0.80807 | 1.1208 | 2.4414 | 5.5686 | 12.8291 | 23.4614 | 28.4648
| III.d | Geothermal | 0 |  | 0 | 0 | 0.091166 | 0.36467 | 1.4587 | 5.8346 | 7.0128 | 7.0128 | 7.0128 | 7.0128
| III.e | Tidal [UNUSED - See III.c] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| IV.a | Distributed solar PV | 0 |  | 0.017006 | 0.040918 | 0.17678 | 0.76378 | 1.9404 | 4.9299 | 9.2042 | 17.1844 | 32.0837 | 59.901
|  | Non-thermal renewable generation | 9.3876 |  | 10.0942 | 20.9997 | 52.6716 | 94.7715 | 153.1812 | 209.3746 | 246.2245 | 280.6541 | 306.3522 | 339.3395
| VII.a | Electricity imports / exports | 5.2145 |  | 5.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Total generation | 348.385 |  | 383.6241 | 382.9406 | 395.6739 | 438.2871 | 502.1919 | 562.8235 | 612.903 | 675.1246 | 745.6021 | 852.9745

## Carbon Cost
Year | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045 | 2046 | 2047 | 2048 | 2049 | 2050
Central Traded (£) | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 30 | 34 | 39 | 43 | 38 | 52 | 57 | 61 | 66 | 70 | 77 | 83 | 90 | 96 | 103 | 109 | 116 | 122 | 129 | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | 168 | 174 | 181 | 187 | 194 | 200