## Close Out
Fully-reconciled 2009-10 data for close out
| All DNOs |  | 2 year average
| Un-restated | Approach C | Second 2 years
Reconciliation run | Up to RF | RF | Up to RF | less 5%
Units entering (GWh) | 25673.9742 | 25673.9742 | 25673.9742 | 25673.9742
Units exiting (GWh) | 24167.9957 | 24465.3916 | 24390.525 | 24451.6422
Losses (GWh) | 1505.9785 | 1208.5826 | 1283.4492 | 1222.3319
Loss% | 6.231% | 4.94% | 5.262% | 4.999%
Annual losses on fully-reconciled basis (%)
Up to RF
2005-06 | 4.789%
2006-07 | 5.01%
2007-08 | 5.516%
2008-09 | 5.808%
2009-10 | 6.231%

## Reconciled Sett Data
Fully-reconciled data in response to July 2013 data request
Monthly Units (NHH) | time axis 2005-04-01 to 2010-03-01
SF | 962.9045 | 909.1144 | 803.9299 | 824.6636 | 824.0554 | 856.6267 | 1020.4385 | 1247.9126 | 1346.4846 | 1328.083 | 1182.3119 | 1244.1118 | 983.86 | 865.5241 | 819.2959 | 828.8647 | 837.0854 | 853.5893 | 1028.7597 | 1179.057 | 1281.4821 | 1247.6645 | 1103.6294 | 1137.94 | 933.4027 | 856.3554 | 772.552 | 808.8053 | 812.8319 | 866.3361 | 1012.2535 | 1190.9119 | 1311.9575 | 1270.4894 | 1161.1316 | 1201.4933 | 996.4617 | 838.3489 | 777.593 | 809.0231 | 808.6708 | 870.4886 | 1051.0691 | 1212.3186 | 1357.7618 | 1339.8873 | 1159.5816 | 1140.0268 | 907.4128 | 846.2959 | 772.4581 | 794.1839 | 795.039 | 830.8153 | 976.85 | 1117.5353 | 1294.1862 | 1332.8655 | 1143.4179 | 1115.0391
R1 | 12.654 | 2.2503 | 3.7934 | 3.4697 | 2.82 | 0.10042 | 0.10042 | -4.5361 | -3.9882 | -8.3621 | -6.4158 | -0.68106 | 3.6118 | 6.2299 | 4.2155 | 0.47702 | -1.783 | -1.3685 | -4.1006 | -7.6938 | -8.0773 | -4.3172 | -1.5031 | -0.25848 | -2.0271 | 1.4923 | 5.3626 | 12.8318 | 5.452 | 4.0103 | -0.49668 | 4.2546 | -6.7984 | -7.801 | -7.1643 | -3.8634 | -0.35945 | 3.4014 | 8.9199 | 5.1918 | 4.9026 | 3.0535 | -1.4153 | -10.5704 | -17.5181 | -18.6458 | -14.9939 | -9.8078 | -4.1451 | 0.80887 | 3.1463 | 4.4163 | 3.1545 | 2.6733 | 1.9986 | -3.9619 | -8.1687 | -10.3236 | -8.4015 | -5.4662
R2 | 2.6437 | 5.457 | 6.6422 | 6.1124 | 4.8816 | -1.0093 | -3.7321 | -12.211 | -17.8507 | -9.399 | -0.57035 | 6.9246 | 10.0627 | 7.3776 | -0.000192 | -4.9195 | -3.4602 | -4.9545 | -12.7036 | -12.6148 | -6.5725 | -1.8071 | -1.9965 | -1.1176 | 1.2755 | 14.0238 | 17.916 | 11.3402 | 8.5939 | 4.0455 | -0.058858 | -15.3327 | -22.127 | -10.8345 | -5.4267 | -2.0586 | 5.2571 | 10.2571 | 7.6381 | 8.2069 | 2.48 | -5.6438 | -19.1062 | -31.2439 | -35.1911 | -30.3882 | -19.8062 | -10.7243 | 1.3952 | 6.5167 | 6.3626 | 4.9037 | 5.022 | 0.73122 | -6.0281 | -13.5444 | -18.1658 | -14.7931 | -7.0382 | -3.8104
R3 | 3.7179 | 3.9288 | 2.2585 | 0.95479 | 1.0591 | 0.43835 | -2.9296 | -4.5141 | -2.9935 | -1.1407 | 1.1514 | 1.7954 | 0.94633 | 0.40972 | -0.96632 | -1.7204 | -2.9508 | -3.348 | -4.6986 | -5.9536 | -5.2859 | -3.3018 | 2.2685 | 2.4721 | 3.9161 | 4.4189 | 4.8878 | 4.4039 | 0.11874 | -2.8177 | -4.5783 | -4.4149 | -3.7649 | -2.897 | -0.23264 | 0.17989 | 1.2243 | 2.6994 | 0.85975 | -2.486 | -6.1008 | -9.1654 | -11.3163 | -13.6892 | -14.0257 | -10.1134 | -5.4563 | -2.8867 | -1.6767 | 1.0118 | 1.6548 | -0.48461 | -3.0345 | -4.7496 | -7.9358 | -9.0509 | -7.1323 | -3.9545 | -2.1736 | -0.95465
RF | 0.34669 | -0.57461 | 1.0813 | 0.84639 | 0.76249 | -0.12784 | -1.1154 | -3.5582 | -1.2037 | 0.10619 | -0.97432 | -0.017274 | 0.26105 | 0.54076 | 0.3031 | 0.52465 | 1.5878 | 1.0155 | -1.5129 | 3.8944 | 4.7468 | 4.432 | 0.99958 | 1.3555 | 1.0479 | -0.6802 | -2.431 | -5.8001 | -7.8527 | -10.4045 | -13.8814 | -19.779 | -15.5541 | -20.4802 | -17.0614 | -13.2847 | -10.366 | -8.9287 | -6.4559 | -7.3998 | -7.81 | -8.6409 | -10.633 | -12.03 | -11.5241 | -12.5764 | -13.2772 | -12.0642 | -10.8237 | -10.1527 | -8.7094 | -6.7769 | -6.2034 | -4.2286 | -5.3518 | -5.3887 | -6.4793 | -8.1034 | -6.284 | -5.9453
DF | bar: 2005-04-01 to 2009-03-01
Latest | 982.2668 | 920.1759 | 817.7052 | 836.047 | 833.5786 | 856.0284 | 1012.7617 | 1223.0932 | 1320.4483 | 1309.2874 | 1175.5029 | 1252.1335 | 998.7419 | 880.0822 | 822.848 | 823.2265 | 830.4792 | 844.9338 | 1005.7442 | 1156.6892 | 1266.2932 | 1242.6703 | 1103.3979 | 1140.3914 | 937.6151 | 875.6102 | 798.2873 | 831.5811 | 819.1439 | 861.1696 | 993.2383 | 1155.6399 | 1263.7131 | 1228.4766 | 1131.2466 | 1182.4665 | 992.2177 | 845.7782 | 788.5548 | 812.536 | 802.1426 | 850.092 | 1008.5982 | 1144.7851 | 1279.5029 | 1268.1636 | 1106.0481 | 1104.5438 | 892.1626 | 844.4806 | 774.9123 | 796.2424 | 793.9775 | 825.2417 | 959.5329 | 1085.5895 | 1254.2401 | 1295.6909 | 1119.5206 | 1098.8625
 | time axis 2005-04-01 to 2010-03-01
Monthly Total Sales | 2163.3498 | 2066.3119 | 1964.4618 | 1960.7738 | 1980.2196 | 2026.732 | 2219.0512 | 2433.2337 | 2456.6839 | 2543.1501 | 2278.1185 | 2490.2707 | 2081.0544 | 2044.3753 | 1944.0654 | 1961.7598 | 1955.1793 | 1973.8252 | 2190.7823 | 2339.8345 | 2354.0407 | 2424.953 | 2161.0168 | 2305.4934 | 2002.1078 | 1992.6368 | 1905.2437 | 1927.6063 | 1908.5248 | 1961.0845 | 2187.0358 | 2300.9321 | 2366.1687 | 2419.4761 | 2245.6846 | 2337.6783 | 2116.9844 | 1946.6776 | 1862.7368 | 1932.8271 | 1881.0519 | 1937.0747 | 2168.6003 | 2235.1596 | 2333.1421 | 2383.8139 | 2114.9956 | 2187.6978 | 1872.7322 | 1855.2633 | 1766.3196 | 1833.7198 | 1795.9613 | 1861.6697 | 2040.399 | 2142.6924 | 2290.2927 | 2384.4801 | 2122.0135 | 2202.452
Monthly Purchases | 2286.9015 | 2165.1893 | 2050.9544 | 2035.0779 | 2056.9067 | 2123.4259 | 2323.4963 | 2519.0315 | 2601.1562 | 2658.4761 | 2396.9898 | 2637.8506 | 2213.4959 | 2182.652 | 2007.7734 | 2042.8936 | 2047.0255 | 2058.9309 | 2271.4618 | 2423.7683 | 2475.8716 | 2553.9483 | 2282.7937 | 2465.1895 | 2071.5721 | 2118.7009 | 1994.3419 | 2045.607 | 2016.4034 | 2060.697 | 2333.8358 | 2421.3376 | 2522.3499 | 2587.7363 | 2387.8057 | 2403.3181 | 2270.0306 | 2055.9205 | 1969.9268 | 2048.2399 | 1999.3654 | 2042.6268 | 2293.6211 | 2340.5319 | 2478.4141 | 2526.3102 | 2234.7018 | 2298.9838 | 1978.3442 | 2001.2145 | 1870.6789 | 1927.1494 | 1896.3837 | 1967.4387 | 2167.3533 | 2256.629 | 2445.7463 | 2553.5014 | 2264.6912 | 2344.8434
Monthly Sales (HH) | 1181.083 | 1146.1361 | 1146.7566 | 1124.7269 | 1146.641 | 1170.7037 | 1206.2895 | 1210.1406 | 1136.2355 | 1233.8626 | 1102.6155 | 1238.1372 | 1082.3125 | 1164.2931 | 1121.2174 | 1138.5334 | 1124.7001 | 1128.8914 | 1185.0381 | 1183.1453 | 1087.7475 | 1182.2827 | 1057.6188 | 1165.102 | 1064.4927 | 1117.0266 | 1106.9563 | 1096.0252 | 1089.3809 | 1099.9148 | 1193.7975 | 1145.2922 | 1102.4555 | 1190.9995 | 1114.438 | 1155.2118 | 1124.7667 | 1100.8994 | 1074.1821 | 1120.2912 | 1078.9092 | 1086.9827 | 1160.0021 | 1090.3746 | 1053.6392 | 1115.6503 | 1008.9476 | 1083.154 | 980.5697 | 1010.7827 | 991.4073 | 1037.4774 | 1001.9838 | 1036.4281 | 1080.8661 | 1057.1029 | 1036.0526 | 1088.7892 | 1002.4929 | 1103.5895
SUMMARY
Fully Reconciled | 2005-04-01: 2005/06; 2005-05-01: 2006/07; 2005-06-01: 2007/08; 2005-07-01: 2008/09; 2005-08-01: 2009/10; 2005-10-01: 2nd 2 years
Units in | 2005-04-01: 27855.4562; 2005-05-01: 27025.8047; 2005-06-01: 26963.7055; 2005-07-01: 26558.6728; 2005-08-01: 25673.9742; 2005-10-01: 53989.5102
Units out (RF) | 2005-04-01: 26582.357; 2005-05-01: 25736.3801; 2005-06-01: 25554.1794; 2005-07-01: 25100.762; 2005-08-01: 24167.9957; 2005-10-01: 51290.5595
Losses (RF) | 2005-04-01: 1273.0992; 2005-05-01: 1289.4246; 2005-06-01: 1409.5262; 2005-07-01: 1457.9107; 2005-08-01: 1505.9785; 2005-10-01: 2698.9508
Loss% (RF) | 2005-04-01: 4.789%; 2005-05-01: 5.01%; 2005-06-01: 5.516%; 2005-07-01: 5.808%; 2005-08-01: 6.231%; 2005-10-01: 5.262%

## Annual Incentive Data
Reported data in revenue returns
Monthly Units (NHH) | time axis 2005-04-01 to 2010-03-01
SF | 963.1715 | 898.8831 | 801.6028 | 824.2651 | 824.2498 | 871.6568 | 1038.8542 | 1247.8057 | 1346.4846 | 1327.316 | 1097.5859 | 0 | 984.1231 | 865.8147 | 820.3255 | 828.9479 | 837.0333 | 853.3762 | 1028.5018 | 1178.8768 | 1280.7172 | 1246.6784 | 1017.1678 | 0 | 933.4027 | 856.3554 | 772.552 | 809.9365 | 811.879 | 866.6772 | 1012.5865 | 1196.8537 | 1311.6841 | 1270.0192 | 951.7212 | 0 | 996.0631 | 838.3489 | 778.2668 | 807.4838 | 808.6708 | 870.881 | 1049.9878 | 1212.3162 | 1357.209 | 1322.33 | 911.0923 | 0 | 907.4128 | 846.2959 | 772.4581 | 794.1839 | 795.039 | 830.8153 | 976.85 | 1117.4688 | 1294.0533 | 1332.739 | 857.3282 | 0
R1 | -0.065992 | 2.7855 | 5.3545 | 5.0663 | 3.1619 | 2.0297 | -16.9708 | 1.3583 | -3.8939 | -4.0627 | -6.5225 | 0 | 0.45835 | 3.3487 | 4.8485 | 2.7217 | 0.17865 | -1.5049 | -1.0011 | -3.4849 | -6.3577 | -7.244 | -3.2027 | 0 | -2.0469 | -1.8207 | 1.3256 | 4.7783 | 8.5721 | 5.0697 | 3.3576 | 3.0908 | -1.9961 | -6.3364 | -5.5138 | 0 | -3.32 | -0.24292 | 2.9277 | 4.9832 | 5.889 | 3.5073 | 2.4314 | 2.4789 | -9.3875 | -15.8566 | 0 | 0 | -8.0316 | -4.4147 | 1.1686 | 3.3389 | 5.2053 | 2.774 | 2.5968 | 1.1504 | -3.8873 | -8.9786 | -7.1741 | 0
R2 | -6.5874 | -1.5861 | 4.9968 | 13.4447 | 12.9511 | 5.4965 | 5.6765 | 4.5643 | 1.013 | -3.789 | -9.6044 | 0 | -7.6018 | -0.82142 | 5.3287 | 11.2124 | 6.7488 | -0.86916 | -4.5535 | -3.5864 | -5.1956 | -11.5456 | -11.6759 | 0 | -2.4447 | -1.6327 | -1.2854 | 1.8528 | 15.6055 | 17.0121 | 11.9964 | 8.8755 | 3.4533 | -4.1217 | -12.8148 | 0 | -9.5607 | -7.9304 | -1.7667 | 4.5463 | 11.8355 | 9.9602 | 7.1464 | 2.5545 | -6.0362 | -15.8347 | -30.0051 | 0 | -27.4469 | -25.0041 | -9.3899 | 0.33449 | 8.61 | 5.1588 | 4.6738 | 5.0952 | 0.50581 | -4.5213 | -9.3662 | 0
R3 | -0.8057 | -1.7089 | -2.3028 | -0.10305 | 1.1809 | 2.6184 | 3.8567 | 4.2529 | 2.3898 | 0.91198 | 1.1255 | 0 | -1.5095 | -4.7498 | -3.4267 | -1.9956 | 0.44302 | 2.0169 | 1.3072 | 0.66202 | -0.89214 | -1.2651 | -2.2544 | 0 | -1.0238 | -5.6288 | -5.594 | -5.1585 | 0.85602 | 2.4038 | 3.4252 | 5.4233 | 4.6918 | 4.7049 | 1.1795 | 0 | -2.3789 | -5.0011 | -5.1697 | -4.5875 | -0.81891 | 0.51317 | 1.303 | 0.76666 | 1.327 | -1.4292 | -4.7367 | 0 | -7.9666 | -14.8815 | -12.697 | -13.1 | -9.1002 | -2.961 | -2.4958 | 1.0237 | 1.5143 | 0.21063 | -1.5707 | 0
RF | -0.093217 | -0.27602 | -0.015139 | 0.58824 | 0.19948 | 0.29278 | 0.35483 | 0.11643 | 0.081142 | -0.11244 | 0.093575 | 0 | -0.024893 | -0.66336 | 0.33461 | 0.035388 | 0.25099 | 0.058786 | -0.19868 | -0.25448 | -0.12345 | -0.08059 | -0.13014 | 0 | -0.043469 | 0.040128 | 0.18752 | 0.052483 | 0.29155 | 0.080409 | 0.1056 | 0.55365 | 0.16055 | 0.55738 | 0.24938 | 0 | -1.2471 | -0.006565 | -0.50995 | -0.79335 | -2.0084 | -1.4936 | -1.2141 | -2.943 | -2.3022 | -4.0739 | -3.4823 | 0 | -12.1664 | -12.2474 | -7.5398 | -6.6994 | -8.6326 | -7.9441 | -8.5836 | -10.5067 | -10.8175 | -12.2682 | -8.8351 | 0
DF | 2009-04-01: -4.1436; 2009-05-01: -5.1478; 2009-06-01: -5.2453; 2009-07-01: -2.8455; 2009-08-01: -4.7126; 2009-09-01: -3.5101; 2009-10-01: -0.50745; 2009-11-01: -3.9544; 2009-12-01: -1.6742; 2010-01-01: -1.6836; 2010-02-01: -2.628; 2010-03-01: 0
March estimate | 2006-03-01: 1286.6; 2007-03-01: 1248.1; 2008-03-01: 1311; 2009-03-01: 1381.15; 2010-03-01: 1453.3
Prior Period Adjustment | 2006-03-01: 96.3; 2007-03-01: 11; 2008-03-01: -0.7; 2009-03-01: 62.2; 2010-03-01: -53
SF-RF | -7.5523 | -0.78558 | 8.0334 | 18.9962 | 17.4934 | 10.4373 | -7.0828 | 10.292 | -0.41 | -7.0521 | -14.9078 | 0 | -8.6779 | -2.8859 | 7.0851 | 11.974 | 7.6215 | -0.2984 | -4.4461 | -6.6638 | -12.5688 | -20.1352 | -17.2631 | 0 | -5.5589 | -9.042 | -5.3663 | 1.5251 | 25.3251 | 24.566 | 18.8848 | 17.9433 | 6.3097 | -5.1959 | -16.8997 | 0 | -16.5068 | -13.181 | -4.5187 | 4.1486 | 14.8972 | 12.4871 | 9.6666 | 2.8571 | -16.3989 | -37.1944 | -38.2241 | 0 | -55.6115 | -56.5477 | -28.4581 | -16.1259 | -3.9176 | -2.9722 | -3.8088 | -3.2373 | -12.6847 | -25.5575 | -26.946 | 0
Notes:
Data provided previously in April 2011 submission
Includes adjustment for single MPAN error in 2005/06 (no net volume effect)
Time periods not exact months
March based on estimated data
PPA reported in year t to adjust estimate in year t-1
2009/10 includes DF data reported in error (not included in statistical analysis)
Summary | 2005-04-01: 2005/06; 2005-05-01: 2006/07; 2005-06-01: 2007/08; 2005-07-01: 2008/09; 2005-08-01: 2009/10
SF | 2005-04-01: 11241.8755; 2005-05-01: 10941.5627; 2005-06-01: 10793.6676; 2005-07-01: 10952.6497; 2005-08-01: 10524.6441
R1 | 2005-04-01: -11.7596; 2005-05-01: -11.2395; 2005-06-01: 8.4804; 2005-07-01: -6.5897; 2005-08-01: -16.2523
R2 | 2005-04-01: 26.5759; 2005-05-01: -22.5594; 2005-06-01: 36.4963; 2005-07-01: -35.091; 2005-08-01: -51.3504
R3 | 2005-04-01: 11.4157; 2005-05-01: -11.664; 2005-06-01: 5.2795; 2005-07-01: -20.2123; 2005-08-01: -62.024
RF | 2005-04-01: 1.2296; 2005-05-01: -0.79582; 2005-06-01: 2.2352; 2005-07-01: -20.0744; 2005-08-01: -106.2407
DF | 2005-04-01: 0; 2005-05-01: 0; 2005-06-01: 0; 2005-07-01: 0; 2005-08-01: -36.0527
March estimate | 2005-04-01: 1286.6; 2005-05-01: 1248.1; 2005-06-01: 1311; 2005-07-01: 1381.15; 2005-08-01: 1453.3
Prior Period Adjustment | 2005-04-01: 96.3; 2005-05-01: 11; 2005-06-01: -0.7; 2005-07-01: 62.2; 2005-08-01: -53
Total | 2005-04-01: 12652.2372; 2005-05-01: 12154.404; 2005-06-01: 12156.4589; 2005-07-01: 12314.0324; 2005-08-01: 11653.0241
Check total from previous breakdown | 2005-04-01: 12652.2; 2005-05-01: 12154.4; 2005-06-01: 12156.3; 2005-07-01: 12314.03; 2005-08-01: 11653
Input to statistical analysis
SF to RF | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Annual Cumulative
2005-06 | -7.5523 | -0.78558 | 8.0334 | 18.9962 | 17.4934 | 10.4373 | -7.0828 | 10.292 | -0.41 | -7.0521 | -14.9078 | 0 | 27.4617
2006-07 | -8.6779 | -2.8859 | 7.0851 | 11.974 | 7.6215 | -0.2984 | -4.4461 | -6.6638 | -12.5688 | -20.1352 | -17.2631 | 0 | -46.2587
2007-08 | -5.5589 | -9.042 | -5.3663 | 1.5251 | 25.3251 | 24.566 | 18.8848 | 17.9433 | 6.3097 | -5.1959 | -16.8997 | 0 | 52.4913
2008-09 | -16.5068 | -13.181 | -4.5187 | 4.1486 | 14.8972 | 12.4871 | 9.6666 | 2.8571 | -16.3989 | -37.1944 | -38.2241 | 0 | -81.9673
2009-10 | -55.6115 | -56.5477 | -28.4581 | -16.1259 | -3.9176 | -2.9722 | -3.8088 | -3.2373 | -12.6847 | -25.5575 | -26.946 | 0 | -235.8674

## Annual Incentive Restatement
Restatement of 2009-10 annual incentive
| Interim 2009/10 Adjustments (GWh) |  | July 2013 Calculated Adjustments (GWh)
| GVC (CE method) SF-RF only | 228.1504 | SF-RF abnormality | 315.4051
| Negative EAC | 52.293 | SF normalisation | 15.7208
| DF Reporting adjustment | 36.0527 | DF Reporting adjustment | 36.0527
| Total | 316.4961 | Total | 367.1785
| check | 316.496
| Original revenue return | Revised revenue return following Interim Restatement |  | Restatement application
2009-10 | Units distributed (un-restated) | Units distributed (un-restated) |  | Units distributed | Units entering | Losses | Loss%
EHV | 1208.536 | 1208.536 |  | 1208.536
HV | 6485.647 | 6485.647 |  | 6485.647
LV1 | 1075.226 | 1119.214 |  | 1100.3392
LV2 | 1119.878 | 1191.151 |  | 1145.9863
LV3 | 14128.734 | 14329.969 |  | 14444.691
Total | 24018.021 | 24334.517 |  | 24385.1995 | 25656.284 | 1271.0845 | 5.213%
Note: DPCR4 NHH units are PC1-4 and are all in the LV voltage baskets
| 2006-07 | 2007-08 | Av proportion | Basket allocation
LV1 | 1173.92 | 1152.2 | 6.84% | 25.1132
LV2 | 1206.95 | 1211.34 | 7.111% | 26.1083
LV3 | 14640.49 | 14625.13 | 86.05% | 315.957
Total | 17021.36 | 16988.67 | 100% | 367.1785

## Approach C SF Normalisation
SF normalisation (Approach C)
Approach C data for restatement in response to July 2013 data request
Monthly Units (NHH) | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| SF | 962.9045 | 909.1144 | 803.9299 | 824.6636 | 824.0554 | 856.6267 | 1020.4385 | 1247.9126 | 1346.4846 | 1328.083 | 1182.3119 | 1244.1118 | 983.86 | 865.5241 | 819.2959 | 828.8647 | 837.0854 | 853.5893 | 1028.7597 | 1179.057 | 1281.4821 | 1247.6645 | 1103.6294 | 1137.94 | 933.4027 | 856.3554 | 772.552 | 808.8053 | 812.8319 | 866.3361 | 1012.2535 | 1190.9119 | 1311.9575 | 1270.4894 | 1161.1316 | 1201.4933 | 996.4617 | 838.3489 | 777.593 | 809.0231 | 808.6708 | 870.4886 | 1051.0691 | 1212.3186 | 1357.7618 | 1339.8873 | 1159.5816 | 1140.0268 | 907.4128 | 846.2959 | 772.4581 | 794.1839 | 795.039 | 830.8153 | 976.85 | 1117.5353 | 1294.1862 | 1332.8655 | 1143.4179 | 1115.0391 | 929.4245 | 864.4966 | 762.8851 | 791.3054 | 800.5424 | 832.6182 | 958.1686 | 1163.5739 | 1376.0412 | 1253.2045 | 1047.781 | 1096.5367 | 867.7399 | 846.6519 | 785.9819 | 799.0159 | 806.1243 | 807.9066 | 925.8401 | 1025.026 | 1189.8606 | 1178.2812 | 1114.8935 | 1009.375 | 909.8913 | 845.6016 | 786.1044 | 794.3848 | 786.0981
| R1 | 0 | 0.029706 | 12.654 | 2.2503 | 3.7934 | 3.4697 | 2.82 | 0.10042 | 0.10042 | -4.5361 | -3.9882 | -8.3621 | -6.4158 | -0.68106 | 3.6118 | 6.2299 | 4.2155 | 0.47702 | -1.783 | -1.3685 | -4.1006 | -7.6938 | -8.0773 | -4.3172 | -1.5031 | -0.25848 | -2.0271 | 1.4923 | 5.3626 | 12.8318 | 5.452 | 4.0103 | -0.49668 | 4.2546 | -6.7984 | -7.801 | -7.1643 | -3.8634 | -0.35945 | 3.4014 | 8.9199 | 5.1918 | 4.9026 | 3.0535 | -1.4153 | -10.5704 | -17.5181 | -18.6458 | -14.9939 | -9.8078 | -4.1451 | 0.80887 | 3.1463 | 4.4163 | 3.1545 | 2.6733 | 1.9986 | -3.9619 | -8.1687 | -10.3236 | -8.4015 | -5.4662 | -1.8659 | 0.24869 | 2.7619 | 3.9337 | 2.7462 | 1.6371 | 1.6532 | -3.4274 | -6.657 | -5.1834 | -3.6642 | -0.98406 | -1.6796 | -0.91336 | -0.40522 | 0.38618 | -0.16612 | 0.23405 | 0.10595 | -3.3584 | -5.221 | -5.4027 | -6.4013 | -4.9928 | 0.54473 | 0.74513 | 0.70462
| R2 | -7.3817 | -8.1545 | -0.036402 | 4.2809 | 2.6437 | 5.457 | 6.6422 | 6.1124 | 4.8816 | -1.0093 | -3.7321 | -12.211 | -17.8507 | -9.399 | -0.57035 | 6.9246 | 10.0627 | 7.3776 | -0.000192 | -4.9195 | -3.4602 | -4.9545 | -12.7036 | -12.6148 | -6.5725 | -1.8071 | -1.9965 | -1.1176 | 1.2755 | 14.0238 | 17.916 | 11.3402 | 8.5939 | 4.0455 | -0.058858 | -15.3327 | -22.127 | -10.8345 | -5.4267 | -2.0586 | 5.2571 | 10.2571 | 7.6381 | 8.2069 | 2.48 | -5.6438 | -19.1062 | -31.2439 | -35.1911 | -30.3882 | -19.8062 | -10.7243 | 1.3952 | 6.5167 | 6.3626 | 4.9037 | 5.022 | 0.73122 | -6.0281 | -13.5444 | -18.1658 | -14.7931 | -7.0382 | -3.8104 | 2.1867 | 4.8229 | 3.5741 | 2.7507 | 2.5159 | 2.1513 | -2.7765 | -9.9468 | -12.2379 | -4.4598 | -7.9522 | -13.1126 | -4.5304 | -1.6964 | -2.2097 | -3.2463 | -1.751 | 0.20865 | -2.6339 | -6.4062 | -9.0215 | -9.8098 | -8.4947 | -4.1629 | -0.90115
| R3 | -0.055456 | -0.85463 | 0 | -1.0135 | 0.59648 | 0.42634 | 0.36882 | 3.7179 | 3.9288 | 2.2585 | 0.95479 | 1.0591 | 0.43835 | -2.9296 | -4.5141 | -2.9935 | -1.1407 | 1.1514 | 1.7954 | 0.94633 | 0.40972 | -0.96632 | -1.7204 | -2.9508 | -3.348 | -4.6986 | -5.9536 | -5.2859 | -3.3018 | 2.2685 | 2.4721 | 3.9161 | 4.4189 | 4.8878 | 4.4039 | 0.11874 | -2.8177 | -4.5783 | -4.4149 | -3.7649 | -2.897 | -0.23264 | 0.17989 | 1.2243 | 2.6994 | 0.85975 | -2.486 | -6.1008 | -9.1654 | -11.3163 | -13.6892 | -14.0257 | -10.1134 | -5.4563 | -2.8867 | -1.6767 | 1.0118 | 1.6548 | -0.48461 | -3.0345 | -4.7496 | -7.9358 | -9.0509 | -7.1323 | -3.9545 | -2.1736 | -0.95465 | -2.2199 | -1.0586 | -0.039132 | -2.1585 | -2.4323 | -3.9264 | -3.3589 | -4.9876 | -6.1606 | -8.5827 | -4.4447 | -4.1748 | -4.1062 | -3.7174 | -2.1511 | -1.8936 | -1.3951 | -1.7898 | -4.5769 | -6.7702 | -6.7112 | -6.047
| RF | -5.3706 | -7.2994 | -0.49509 | -0.31376 | 1.0987 | 1.9485 | 1.3794 | 1.5711 | 2.3441 | -4.7687 | 0.74294 | 0.74234 | 1.0322 | 4.6396 | 0.34669 | -0.57461 | 1.0813 | 0.84639 | 0.76249 | -0.12784 | -1.1154 | -3.5582 | -1.2037 | 0.10619 | -0.97432 | -0.017274 | 0.26105 | 0.54076 | 0.3031 | 0.52465 | 1.5878 | 1.0155 | -1.5129 | 3.8944 | 4.7468 | 4.432 | 0.99958 | 1.3555 | 1.0479 | -0.6802 | -2.431 | -5.8001 | -7.8527 | -10.4045 | -13.8814 | -19.779 | -15.5541 | -20.4802 | -17.0614 | -13.2847 | -10.366 | -8.9287 | -6.4559 | -7.3998 | -7.81 | -8.6409 | -10.633 | -12.03 | -11.5241 | -12.5764 | -13.2772 | -12.0642 | -10.8237 | -10.1527 | -8.7094 | -6.7769 | -6.2034 | -4.2286 | -5.3518 | -5.3887 | -6.4793 | -8.1034 | -6.284 | -5.9453 | -5.6457 | -5.6837 | -4.6026 | -3.388 | -4.2351 | -4.9645 | -6.2524 | -5.7943 | -6.162 | -6.8665 | -6.1515 | -6.2267 | -4.9803 | -4.3232 | -4.4595
DF
| Latest | 950.0967 | 892.8357 | 816.0525 | 829.8675 | 832.1877 | 867.9282 | 1031.6489 | 1259.4145 | 1357.7394 | 1320.0274 | 1176.2893 | 1225.3402 | 961.064 | 857.1541 | 818.1699 | 838.451 | 851.3042 | 863.4417 | 1029.5345 | 1173.5875 | 1273.2157 | 1230.4916 | 1079.9244 | 1118.1635 | 921.0049 | 849.5739 | 762.8358 | 804.4348 | 816.4713 | 895.9849 | 1039.6813 | 1211.1939 | 1322.9608 | 1287.5717 | 1163.425 | 1182.9103 | 965.3523 | 820.4281 | 768.4399 | 805.9209 | 817.5197 | 879.9048 | 1055.9369 | 1214.3987 | 1347.6447 | 1304.7538 | 1104.9172 | 1063.5561 | 831.001 | 781.4988 | 724.4516 | 761.3141 | 783.0113 | 828.8922 | 975.6703 | 1114.7948 | 1291.5856 | 1319.2596 | 1117.2124 | 1075.5601 | 884.8304 | 824.2374 | 734.1064 | 770.4587 | 792.827 | 832.4243 | 957.3308 | 1161.5132 | 1373.7999 | 1246.5005 | 1029.7097 | 1070.8708 | 841.6275 | 831.9039 | 765.7169 | 773.1457 | 788.0034 | 798.7637 | 915.0544 | 1012.943 | 1178.2457 | 1167.1861 | 1098.983 | 989.3044 | 886.5273 | 819.9955 | 766.4038 | 779.9325 | 775.395
 | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| Monthly Total Sales | 2131.1797 | 2038.9717 | 1962.8091 | 1954.5944 | 1978.8287 | 2038.6319 | 2237.9384 | 2469.555 | 2493.9749 | 2553.89 | 2278.9049 | 2463.4774 | 2043.3829 | 2021.3996 | 1939.2067 | 1978.0457 | 1975.2308 | 1993.0096 | 2213.6649 | 2358.0291 | 2361.7121 | 2413.3347 | 2136.8241 | 2283.4968 | 1985.5045 | 1966.7701 | 1869.5626 | 1900.2405 | 1906.6105 | 1995.8267 | 2232.8744 | 2355.8421 | 2424.4493 | 2477.88 | 2277.4878 | 2337.3007 | 2089.8583 | 1920.9728 | 1842.099 | 1925.6738 | 1894.1947 | 1965.4334 | 2213.925 | 2303.4398 | 2400.904 | 2419.8503 | 2113.5495 | 2146.2233 | 1811.3171 | 1791.9183 | 1715.5372 | 1798.4362 | 1784.6271 | 1865.1228 | 2055.9632 | 2171.5772 | 2327.2727 | 2407.6564 | 2119.4009 | 2178.702 | 884.8304 | 824.2374 | 734.1064 | 770.4587 | 792.827 | 832.4243 | 957.3308 | 1161.5132 | 1373.7999 | 1246.5005 | 1029.7097 | 1070.8708 | 841.6275 | 831.9039 | 765.7169 | 773.1457 | 788.0034 | 798.7637 | 915.0544 | 1012.943 | 1178.2457 | 1167.1861 | 1098.983 | 989.3044 | 886.5273 | 819.9955 | 766.4038 | 779.9325 | 775.395
| Monthly Purchases | 2286.9015 | 2165.1893 | 2050.9544 | 2035.0779 | 2056.9067 | 2123.4259 | 2323.4963 | 2519.0315 | 2601.1562 | 2658.4761 | 2396.9898 | 2637.8506 | 2213.4959 | 2182.652 | 2007.7734 | 2042.8936 | 2047.0255 | 2058.9309 | 2271.4618 | 2423.7683 | 2475.8716 | 2553.9483 | 2282.7937 | 2465.1895 | 2071.5721 | 2118.7009 | 1994.3419 | 2045.607 | 2016.4034 | 2060.697 | 2333.8358 | 2421.3376 | 2522.3499 | 2587.7363 | 2387.8057 | 2403.3181 | 2270.0306 | 2055.9205 | 1969.9268 | 2048.2399 | 1999.3654 | 2042.6268 | 2293.6211 | 2340.5319 | 2478.4141 | 2526.3102 | 2234.7018 | 2298.9838 | 1978.3442 | 2001.2145 | 1870.6789 | 1927.1494 | 1896.3837 | 1967.4387 | 2167.3533 | 2256.629 | 2445.7463 | 2553.5014 | 2264.6912 | 2344.8434
| Monthly Sales (HH) | 1181.083 | 1146.1361 | 1146.7566 | 1124.7269 | 1146.641 | 1170.7037 | 1206.2895 | 1210.1406 | 1136.2355 | 1233.8626 | 1102.6155 | 1238.1372 | 1082.3125 | 1164.2931 | 1121.2174 | 1138.5334 | 1124.7001 | 1128.8914 | 1185.0381 | 1183.1453 | 1087.7475 | 1182.2827 | 1057.6188 | 1165.102 | 1064.4927 | 1117.0266 | 1106.9563 | 1096.0252 | 1089.3809 | 1099.9148 | 1193.7975 | 1145.2922 | 1102.4555 | 1190.9995 | 1114.438 | 1155.2118 | 1124.7667 | 1100.8994 | 1074.1821 | 1120.2912 | 1078.9092 | 1086.9827 | 1160.0021 | 1090.3746 | 1053.6392 | 1115.6503 | 1008.9476 | 1083.154 | 980.5697 | 1010.7827 | 991.4073 | 1037.4774 | 1001.9838 | 1036.4281 | 1080.8661 | 1057.1029 | 1036.0526 | 1088.7892 | 1002.4929 | 1103.5895
| Monthly APL% | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR
| Purchases | APR: 4285.068; MAY: 4301.3529; JUN: 4002.1153; JUL: 4088.5006; AUG: 4063.4289; SEP: 4119.6279; OCT: 4605.2976; NOV: 4845.1059; DEC: 4998.2215; JAN: 5141.6845; FEB: 4670.5994; MAR: 4868.5076
| Sales (HH) | APR: 2146.8052; MAY: 2281.3197; JUN: 2228.1738; JUL: 2234.5585; AUG: 2214.081; SEP: 2228.8063; OCT: 2378.8356; NOV: 2328.4374; DEC: 2190.2031; JAN: 2373.2822; FEB: 2172.0568; MAR: 2320.3139
| SF | APR: 1917.2627; MAY: 1721.8795; JUN: 1591.848; JUL: 1637.67; AUG: 1649.9173; SEP: 1719.9254; OCT: 2041.0132; NOV: 2369.9689; DEC: 2593.4396; JAN: 2518.1538; FEB: 2264.761; MAR: 2339.4333
| APL% | 5.438% | 7.448% | 4.767% | 5.585% | 5.161% | 4.328% | 4.196% | 3.122% | 4.486% | 5.116% | 5.269% | 4.48% | 5.438% | 7.448% | 4.767% | 5.585% | 5.161% | 4.328% | 4.196% | 3.122% | 4.486% | 5.116% | 5.269% | 4.48% | 5.438% | 7.448% | 4.767% | 5.585% | 5.161% | 4.328% | 4.196% | 3.122% | 4.486% | 5.116% | 5.269% | 4.48% | 5.438% | 7.448% | 4.767% | 5.585% | 5.161% | 4.328% | 4.196% | 3.122% | 4.486% | 5.116% | 5.269% | 4.48% | 5.438% | 7.448% | 4.767% | 5.585% | 5.161% | 4.328% | 4.196% | 3.122% | 4.486% | 5.116% | 5.269% | 4.48%
 | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| Normalised SF | 987.8728 | 868.9705 | 810.8807 | 802.7002 | 809.314 | 864.6352 | 1023.643 | 1232.62 | 1353.2503 | 1295.224 | 1174.3957 | 1286.603 | 1017.0236 | 867.0656 | 795.2036 | 796.2959 | 821.8587 | 844.628 | 994.9552 | 1167.2365 | 1281.8324 | 1247.3636 | 1110.9122 | 1194.3807 | 900.2392 | 854.8139 | 796.6443 | 841.3741 | 828.0586 | 875.2974 | 1046.058 | 1202.7324 | 1311.6073 | 1270.7903 | 1153.8488 | 1145.0526 | 1028.1882 | 812.5124 | 806.1144 | 819.6017 | 822.3285 | 870.9089 | 1041.2581 | 1179.2909 | 1318.374 | 1287.703 | 1113.8988 | 1117.2499 | 895.7425 | 851.7151 | 794.157 | 787.7303 | 801.3266 | 849.3945 | 999.211 | 1131.2001 | 1304.6953 | 1340.432 | 1148.8418 | 1140.7076
| SF* - Normalised SF | -24.9683 | 40.144 | -6.9508 | 21.9634 | 14.7414 | -8.0086 | -3.2045 | 15.2926 | -6.7658 | 32.859 | 7.9162 | -42.4912 | -33.1636 | -1.5415 | 24.0923 | 32.5687 | 15.2267 | 8.9613 | 33.8045 | 11.8205 | -0.35023 | 0.3009 | -7.2829 | -56.4407 | 33.1636 | 1.5415 | -24.0923 | -32.5687 | -15.2267 | -8.9613 | -33.8045 | -11.8205 | 0.35023 | -0.3009 | 7.2829 | 56.4407 | -31.7265 | 25.8365 | -28.5214 | -10.5785 | -13.6577 | -0.42031 | 9.8109 | 33.0277 | 39.3878 | 52.1843 | 45.6828 | 22.7769 | 11.6703 | -5.4192 | -21.6989 | 6.4536 | -6.2875 | -18.5793 | -22.361 | -13.6648 | -10.5091 | -7.5665 | -5.4239 | -25.6685
| DAYS | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 28 | 31
| Month | 3.331 | 3.4421 | 3.331 | 3.4421 | 3.4421 | 3.331 | 3.4421 | 3.331 | 3.4421 | 3.4421 | 3.109 | 3.4421 | 2.301 | 2.3777 | 2.301 | 2.3777 | 2.3777 | 2.301 | 2.3777 | 2.301 | 2.3777 | 2.3777 | 2.1476 | 2.3777 | -2.301 | -2.3777 | -2.301 | -2.3777 | -2.3777 | -2.301 | -2.3777 | -2.301 | -2.3777 | -2.3777 | -2.1476 | -2.3777 | 11.8194 | 12.2134 | 11.8194 | 12.2134 | 12.2134 | 11.8194 | 12.2134 | 11.8194 | 12.2134 | 12.2134 | 11.0314 | 12.2134 | -9.7853 | -10.1115 | -9.7853 | -10.1115 | -10.1115 | -9.7853 | -10.1115 | -9.7853 | -10.1115 | -10.1115 | -9.133 | -10.1115
31% | R1 SF |  |  | 1.0326 | 1.067 | 1.0326 | 1.067 | 1.067 | 1.0326 | 1.067 | 1.0326 | 1.067 | 1.067 | 0.96378 | 1.067 | 0.71332 | 0.7371 | 0.71332 | 0.7371 | 0.7371 | 0.71332 | 0.7371 | 0.71332 | 0.7371 | 0.7371 | 0.66577 | 0.7371 | -0.71332 | -0.7371 | -0.71332 | -0.7371 | -0.7371 | -0.71332 | -0.7371 | -0.71332 | -0.7371 | -0.7371 | -0.66577 | -0.7371 | 3.664 | 3.7861 | 3.664 | 3.7861 | 3.7861 | 3.664 | 3.7861 | 3.664 | 3.7861 | 3.7861 | 3.4197 | 3.7861 | -3.0335 | -3.1346 | -3.0335 | -3.1346 | -3.1346 | -3.0335 | -3.1346 | -3.0335 | -3.1346 | -3.1346 | -2.8312 | -3.1346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37% | R2 SF |  |  |  |  | 1.2325 | 1.2736 | 1.2325 | 1.2736 | 1.2736 | 1.2325 | 1.2736 | 1.2325 | 1.2736 | 1.2736 | 1.1503 | 1.2736 | 0.85139 | 0.87977 | 0.85139 | 0.87977 | 0.87977 | 0.85139 | 0.87977 | 0.85139 | 0.87977 | 0.87977 | 0.79463 | 0.87977 | -0.85139 | -0.87977 | -0.85139 | -0.87977 | -0.87977 | -0.85139 | -0.87977 | -0.85139 | -0.87977 | -0.87977 | -0.79463 | -0.87977 | 4.3732 | 4.5189 | 4.3732 | 4.5189 | 4.5189 | 4.3732 | 4.5189 | 4.3732 | 4.5189 | 4.5189 | 4.0816 | 4.5189 | -3.6206 | -3.7413 | -3.6206 | -3.7413 | -3.7413 | -3.6206 | -3.7413 | -3.6206 | -3.7413 | -3.7413 | -3.3792 | -3.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21% | R3 SF | [7 empty] | 0.69952 | 0.72283 | 0.69952 | 0.72283 | 0.72283 | 0.69952 | 0.72283 | 0.69952 | 0.72283 | 0.72283 | 0.65288 | 0.72283 | 0.48322 | 0.49933 | 0.48322 | 0.49933 | 0.49933 | 0.48322 | 0.49933 | 0.48322 | 0.49933 | 0.49933 | 0.45101 | 0.49933 | -0.48322 | -0.49933 | -0.48322 | -0.49933 | -0.49933 | -0.48322 | -0.49933 | -0.48322 | -0.49933 | -0.49933 | -0.45101 | -0.49933 | 2.4821 | 2.5648 | 2.4821 | 2.5648 | 2.5648 | 2.4821 | 2.5648 | 2.4821 | 2.5648 | 2.5648 | 2.3166 | 2.5648 | -2.0549 | -2.1234 | -2.0549 | -2.1234 | -2.1234 | -2.0549 | -2.1234 | -2.0549 | -2.1234 | -2.1234 | -1.9179 | -2.1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11% | RF SF | [14 empty] | 0.36641 | 0.37863 | 0.36641 | 0.37863 | 0.37863 | 0.36641 | 0.37863 | 0.36641 | 0.37863 | 0.37863 | 0.34199 | 0.37863 | 0.25312 | 0.26155 | 0.25312 | 0.26155 | 0.26155 | 0.25312 | 0.26155 | 0.25312 | 0.26155 | 0.26155 | 0.23624 | 0.26155 | -0.25312 | -0.26155 | -0.25312 | -0.26155 | -0.26155 | -0.25312 | -0.26155 | -0.25312 | -0.26155 | -0.26155 | -0.23624 | -0.26155 | 1.3001 | 1.3435 | 1.3001 | 1.3435 | 1.3435 | 1.3001 | 1.3435 | 1.3001 | 1.3435 | 1.3435 | 1.2135 | 1.3435 | -1.0764 | -1.1123 | -1.0764 | -1.1123 | -1.1123 | -1.0764 | -1.1123 | -1.0764 | -1.1123 | -1.1123 | -1.0046 | -1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Total difference (mapping to reported data) | 0 | 0 | 1.0326 | 1.067 | 2.2651 | 2.3406 | 2.2995 | 3.0057 | 3.0634 | 2.9646 | 3.0634 | 3.0224 | 2.9369 | 3.0634 | 2.9296 | 3.1121 | 2.654 | 2.6484 | 2.6899 | 2.4427 | 2.4948 | 2.4143 | 2.4948 | 2.4664 | 2.3707 | 2.4948 | 0.81764 | 0.90354 | -0.81227 | -0.90431 | -0.82761 | -1.8232 | -1.8546 | -1.7948 | -1.8546 | -1.8263 | -1.7925 | -1.8546 | 2.133 | 2.1455 | 7.2847 | 7.5925 | 7.3984 | 10.4119 | 10.6083 | 10.2661 | 10.6083 | 10.4626 | 10.1845 | 10.6083 | 4.8304 | 5.2926 | -2.7891 | -3.2158 | -2.8469 | -7.5295 | -7.6558 | -7.4088 | -7.6558 | -7.5351 | -7.4139 | -7.6558 | -6.5105 | -6.9769 | -3.1998 | -3.0302 | -3.2357 | -1.0764 | -1.1123 | -1.0764 | -1.1123 | -1.1123 | -1.0046 | -1.1123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Normalised SF2 (mapping to reported data) | 962.9045 | 909.1144 | 803.9299 | 824.6636 | 824.0554 | 856.6267 | 1020.4385 | 1247.9126 | 1346.4846 | 1328.083 | 1182.3119 | 1244.1118 | 983.86 | 865.5241 | 819.2959 | 828.8647 | 837.0854 | 853.5893 | 1028.7597 | 1179.057 | 1281.4821 | 1247.6645 | 1103.6294 | 1137.94 | 933.4027 | 856.3554 | 772.552 | 808.8053 | 812.8319 | 866.3361 | 1012.2535 | 1190.9119 | 1311.9575 | 1270.4894 | 1161.1316 | 1201.4933 | 998.2542 | 840.2035 | 775.4599 | 806.8776 | 801.3861 | 862.8961 | 1043.6706 | 1201.9067 | 1347.1535 | 1329.6211 | 1148.9733 | 1129.5643 | 897.2283 | 835.6875 | 767.6277 | 788.8913 | 797.8281 | 834.031 | 979.6968 | 1125.0648 | 1301.842 | 1340.2743 | 1151.0737 | 1122.5742 | 936.8384 | 872.1524 | 769.3956 | 798.2824 | 803.7422 | 835.6484 | 961.4043 | 1164.6503 | 1377.1535 | 1254.2809 | 1048.8932 | 1097.649 | 868.7446 | 847.7642 | 785.9819 | 799.0159 | 806.1243 | 807.9066 | 925.8401 | 1025.026 | 1189.8606 | 1178.2812 | 1114.8935 | 1009.375 | 909.8913 | 845.6016 | 786.1044 | 794.3848 | 786.0981
| RF-Normalised SF2 (mapping to reported data) | -12.8077 | -16.2788 | 12.1225 | 5.2039 | 8.1323 | 11.3016 | 11.2104 | 11.5019 | 11.2548 | -8.0556 | -6.0226 | -18.7716 | -22.796 | -8.3701 | -1.126 | 9.5864 | 14.2188 | 9.8524 | 0.77472 | -5.4695 | -8.2665 | -17.1728 | -23.7049 | -19.7765 | -12.3979 | -6.7814 | -9.7162 | -4.3706 | 3.6393 | 29.6488 | 27.4278 | 20.2821 | 11.0032 | 17.0823 | 2.2934 | -18.583 | -32.9019 | -19.7754 | -7.02 | -0.95672 | 16.1337 | 17.0087 | 12.2663 | 12.492 | 0.49116 | -24.8674 | -44.0561 | -66.0081 | -66.2273 | -54.1887 | -43.1761 | -27.5772 | -14.8168 | -5.1389 | -4.0265 | -10.27 | -10.2564 | -21.0147 | -33.8612 | -47.0141 | -52.0081 | -47.915 | -35.2891 | -27.8237 | -10.9152 | -3.2241 | -4.0735 | -3.137 | -3.3536 | -7.7804 | -19.1835 | -26.7782 | -27.117 | -15.8603 | -20.265 | -25.8702 | -18.1209 | -9.1429 | -10.7858 | -12.083 | -11.6149 | -11.0951 | -15.9105 | -20.0706 | -23.3641 | -25.6062 | -19.7005 | -14.4522 | -10.7031
TEST DATA SET FOR APPROACH C
Input to statistical analysis
| INPUT DATA after adjustments for abnormal SF | SF to RF | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Annual Cumulative
|  | 2005-06 | -12.8077 | -16.2788 | 12.1225 | 5.2039 | 8.1323 | 11.3016 | 11.2104 | 11.5019 | 11.2548 | -8.0556 | -6.0226 | -18.7716 | 8.791
SF normalisation |  | 2006-07 | -22.796 | -8.3701 | -1.126 | 9.5864 | 14.2188 | 9.8524 | 0.77472 | -5.4695 | -8.2665 | -17.1728 | -23.7049 | -19.7765 | -72.25
SETT | REP | 2007-08 | -12.3979 | -6.7814 | -9.7162 | -4.3706 | 3.6393 | 29.6488 | 27.4278 | 20.2821 | 11.0032 | 17.0823 | 2.2934 | -18.583 | 59.5278
143.8024 | 75.2643 | 2008-09 | -32.9019 | -19.7754 | -7.02 | -0.95672 | 16.1337 | 17.0087 | 12.2663 | 12.492 | 0.49116 | -24.8674 | -44.0561 | -66.0081 | -137.1938
-119.0548 | -15.7208 | 2009-10 | -66.2273 | -54.1887 | -43.1761 | -27.5772 | -14.8168 | -5.1389 | -4.0265 | -10.27 | -10.2564 | -21.0147 | -33.8612 | -47.0141 | -337.5678
0 | -43.5124 | 2010-11 | -52.0081 | -47.915 | -35.2891 | -27.8237 | -10.9152 | -3.2241 | -4.0735 | -3.137 | -3.3536 | -7.7804 | -19.1835 | -26.7782 | -241.4813
0 | -2.1169 | 2011-12 | -27.117 | -15.8603 | -20.265 | -25.8702 | -18.1209 | -9.1429 | -10.7858 | -12.083 | -11.6149 | -11.0951 | -15.9105 | -20.0706 | -197.9363
CUMULATIVE
Monthly Units (NHH) | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| SF | 962.9045 | 909.1144 | 803.9299 | 824.6636 | 824.0554 | 856.6267 | 1020.4385 | 1247.9126 | 1346.4846 | 1328.083 | 1182.3119 | 1244.1118 | 983.86 | 865.5241 | 819.2959 | 828.8647 | 837.0854 | 853.5893 | 1028.7597 | 1179.057 | 1281.4821 | 1247.6645 | 1103.6294 | 1137.94 | 933.4027 | 856.3554 | 772.552 | 808.8053 | 812.8319 | 866.3361 | 1012.2535 | 1190.9119 | 1311.9575 | 1270.4894 | 1161.1316 | 1201.4933 | 996.4617 | 838.3489 | 777.593 | 809.0231 | 808.6708 | 870.4886 | 1051.0691 | 1212.3186 | 1357.7618 | 1339.8873 | 1159.5816 | 1140.0268 | 907.4128 | 846.2959 | 772.4581 | 794.1839 | 795.039 | 830.8153 | 976.85 | 1117.5353 | 1294.1862 | 1332.8655 | 1143.4179 | 1115.0391 | 929.4245 | 864.4966 | 762.8851 | 791.3054 | 800.5424 | 832.6182 | 958.1686 | 1163.5739 | 1376.0412 | 1253.2045 | 1047.781 | 1096.5367 | 867.7399 | 846.6519 | 785.9819 | 799.0159 | 806.1243 | 807.9066 | 925.8401 | 1025.026 | 1189.8606 | 1178.2812 | 1114.8935 | 1009.375 | 909.8913 | 845.6016 | 786.1044 | 794.3848 | 786.0981
| R1 | 962.9045 | 909.1441 | 816.5839 | 826.9139 | 827.8487 | 860.0964 | 1023.2585 | 1248.013 | 1346.585 | 1323.5469 | 1178.3237 | 1235.7497 | 977.4442 | 864.8431 | 822.9077 | 835.0946 | 841.3008 | 854.0663 | 1026.9768 | 1177.6885 | 1277.3816 | 1239.9707 | 1095.5521 | 1133.6228 | 931.8997 | 856.0969 | 770.5249 | 810.2976 | 818.1945 | 879.1679 | 1017.7055 | 1194.9222 | 1311.4608 | 1274.744 | 1154.3332 | 1193.6923 | 989.2974 | 834.4855 | 777.2335 | 812.4246 | 817.5907 | 875.6804 | 1055.9717 | 1215.3721 | 1356.3465 | 1329.3169 | 1142.0636 | 1121.3811 | 892.4189 | 836.4881 | 768.313 | 794.9928 | 798.1853 | 835.2316 | 980.0044 | 1120.2087 | 1296.1848 | 1328.9036 | 1135.2492 | 1104.7154 | 921.0229 | 859.0304 | 761.0191 | 791.5541 | 803.3043 | 836.5519 | 960.9148 | 1165.211 | 1377.6944 | 1249.7771 | 1041.124 | 1091.3533 | 864.0758 | 845.6679 | 784.3023 | 798.1026 | 805.7191 | 808.2928 | 925.674 | 1025.2601 | 1189.9665 | 1174.9228 | 1109.6725 | 1003.9723 | 903.49 | 840.6089 | 786.6491 | 795.1299 | 786.8027
| R2 | 955.5227 | 900.9896 | 816.5475 | 831.1948 | 830.4925 | 865.5534 | 1029.9006 | 1254.1255 | 1351.4665 | 1322.5376 | 1174.5916 | 1223.5387 | 959.5935 | 855.4441 | 822.3373 | 842.0192 | 851.3636 | 861.4439 | 1026.9766 | 1172.7691 | 1273.9214 | 1235.0161 | 1082.8485 | 1121.008 | 925.3272 | 854.2898 | 768.5284 | 809.18 | 819.47 | 893.1918 | 1035.6215 | 1206.2623 | 1320.0547 | 1278.7894 | 1154.2743 | 1178.3596 | 967.1704 | 823.6509 | 771.8068 | 810.366 | 822.8478 | 885.9375 | 1063.6097 | 1223.579 | 1358.8266 | 1323.6731 | 1122.9573 | 1090.1372 | 857.2278 | 806.0999 | 748.5068 | 784.2685 | 799.5806 | 841.7483 | 986.367 | 1125.1123 | 1301.2068 | 1329.6348 | 1129.2212 | 1091.171 | 902.8572 | 844.2374 | 753.9809 | 787.7437 | 805.491 | 841.3748 | 964.4888 | 1167.9617 | 1380.2103 | 1251.9283 | 1038.3475 | 1081.4065 | 851.8379 | 841.2081 | 776.3501 | 784.99 | 801.1887 | 806.5964 | 923.4643 | 1022.0138 | 1188.2155 | 1175.1314 | 1107.0386 | 997.566 | 894.4685 | 830.7991 | 778.1544 | 790.967 | 785.9016
| R3 | 955.4673 | 900.135 | 816.5475 | 830.1812 | 831.089 | 865.9797 | 1030.2695 | 1257.8434 | 1355.3953 | 1324.7961 | 1175.5464 | 1224.5979 | 960.0318 | 852.5144 | 817.8232 | 839.0256 | 850.2229 | 862.5953 | 1028.772 | 1173.7154 | 1274.3311 | 1234.0498 | 1081.1282 | 1118.0573 | 921.9792 | 849.5912 | 762.5748 | 803.894 | 816.1682 | 895.4603 | 1038.0935 | 1210.1784 | 1324.4736 | 1283.6772 | 1158.6782 | 1178.4784 | 964.3527 | 819.0726 | 767.392 | 806.6011 | 819.9508 | 885.7049 | 1063.7896 | 1224.8032 | 1361.526 | 1324.5328 | 1120.4713 | 1084.0363 | 848.0624 | 794.7836 | 734.8176 | 770.2427 | 789.4672 | 836.2919 | 983.4803 | 1123.4356 | 1302.2186 | 1331.2896 | 1128.7365 | 1088.1365 | 898.1075 | 836.3016 | 744.9301 | 780.6113 | 801.5364 | 839.2012 | 963.5342 | 1165.7418 | 1379.1517 | 1251.8892 | 1036.1891 | 1078.9742 | 847.9115 | 837.8492 | 771.3626 | 778.8294 | 792.606 | 802.1517 | 919.2894 | 1017.9075 | 1184.4981 | 1172.9803 | 1105.145 | 996.1709 | 892.6788 | 826.2222 | 771.3842 | 784.2557 | 779.8545
| RF | 950.0967 | 892.8357 | 816.0525 | 829.8675 | 832.1877 | 867.9282 | 1031.6489 | 1259.4145 | 1357.7394 | 1320.0274 | 1176.2893 | 1225.3402 | 961.064 | 857.1541 | 818.1699 | 838.451 | 851.3042 | 863.4417 | 1029.5345 | 1173.5875 | 1273.2157 | 1230.4916 | 1079.9244 | 1118.1635 | 921.0049 | 849.5739 | 762.8358 | 804.4348 | 816.4713 | 895.9849 | 1039.6813 | 1211.1939 | 1322.9608 | 1287.5717 | 1163.425 | 1182.9103 | 965.3523 | 820.4281 | 768.4399 | 805.9209 | 817.5197 | 879.9048 | 1055.9369 | 1214.3987 | 1347.6447 | 1304.7538 | 1104.9172 | 1063.5561 | 831.001 | 781.4988 | 724.4516 | 761.3141 | 783.0113 | 828.8922 | 975.6703 | 1114.7948 | 1291.5856 | 1319.2596 | 1117.2124 | 1075.5601 | 884.8304 | 824.2374 | 734.1064 | 770.4587 | 792.827 | 832.4243 | 957.3308 | 1161.5132 | 1373.7999 | 1246.5005 | 1029.7097 | 1070.8708 | 841.6275 | 831.9039 | 765.7169 | 773.1457 | 788.0034 | 798.7637 | 915.0544 | 1012.943 | 1178.2457 | 1167.1861 | 1098.983 | 989.3044 | 886.5273 | 819.9955 | 766.4038 | 779.9325 | 775.395
| Dummy DF | 950.0967 | 892.8357 | 816.0525 | 829.8675 | 832.1877 | 867.9282 | 1031.6489 | 1259.4145 | 1357.7394 | 1320.0274 | 1176.2893 | 1225.3402 | 961.064 | 857.1541 | 818.1699 | 838.451 | 851.3042 | 863.4417 | 1029.5345 | 1173.5875 | 1273.2157 | 1230.4916 | 1079.9244 | 1118.1635 | 921.0049 | 849.5739 | 762.8358 | 804.4348 | 816.4713 | 895.9849 | 1039.6813 | 1211.1939 | 1322.9608 | 1287.5717 | 1163.425 | 1182.9103 | 965.3523 | 820.4281 | 768.4399 | 805.9209 | 817.5197 | 879.9048 | 1055.9369 | 1214.3987 | 1347.6447 | 1304.7538 | 1104.9172 | 1063.5561 | 831.001 | 781.4988 | 724.4516 | 761.3141 | 783.0113 | 828.8922 | 975.6703 | 1114.7948 | 1291.5856 | 1319.2596 | 1117.2124 | 1075.5601 | 884.8304 | 824.2374 | 734.1064 | 770.4587 | 792.827 | 832.4243 | 957.3308 | 1161.5132 | 1373.7999 | 1246.5005 | 1029.7097 | 1070.8708 | 841.6275 | 831.9039 | 765.7169 | 773.1457 | 788.0034 | 798.7637 | 915.0544 | 1012.943 | 1178.2457 | 1167.1861 | 1098.983 | 989.3044 | 886.5273 | 819.9955 | 766.4038 | 779.9325 | 775.395
| Normalised SF | 987.8728 | 868.9705 | 810.8807 | 802.7002 | 809.314 | 864.6352 | 1023.643 | 1232.62 | 1353.2503 | 1295.224 | 1174.3957 | 1286.603 | 1017.0236 | 867.0656 | 795.2036 | 796.2959 | 821.8587 | 844.628 | 994.9552 | 1167.2365 | 1281.8324 | 1247.3636 | 1110.9122 | 1194.3807 | 900.2392 | 854.8139 | 796.6443 | 841.3741 | 828.0586 | 875.2974 | 1046.058 | 1202.7324 | 1311.6073 | 1270.7903 | 1153.8488 | 1145.0526 | 1028.1882 | 812.5124 | 806.1144 | 819.6017 | 822.3285 | 870.9089 | 1041.2581 | 1179.2909 | 1318.374 | 1287.703 | 1113.8988 | 1117.2499 | 895.7425 | 851.7151 | 794.157 | 787.7303 | 801.3266 | 849.3945 | 999.211 | 1131.2001 | 1304.6953 | 1340.432 | 1148.8418 | 1140.7076

## Approach C R1RFAbnormality
Abnormal Reconciations to RF (Approach C)
Approach C data for restatement in response to July 2013 data request
Monthly Units (NHH) | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| SF | 962.9045 | 909.1144 | 803.9299 | 824.6636 | 824.0554 | 856.6267 | 1020.4385 | 1247.9126 | 1346.4846 | 1328.083 | 1182.3119 | 1244.1118 | 983.86 | 865.5241 | 819.2959 | 828.8647 | 837.0854 | 853.5893 | 1028.7597 | 1179.057 | 1281.4821 | 1247.6645 | 1103.6294 | 1137.94 | 933.4027 | 856.3554 | 772.552 | 808.8053 | 812.8319 | 866.3361 | 1012.2535 | 1190.9119 | 1311.9575 | 1270.4894 | 1161.1316 | 1201.4933 | 996.4617 | 838.3489 | 777.593 | 809.0231 | 808.6708 | 870.4886 | 1051.0691 | 1212.3186 | 1357.7618 | 1339.8873 | 1159.5816 | 1140.0268 | 907.4128 | 846.2959 | 772.4581 | 794.1839 | 795.039 | 830.8153 | 976.85 | 1117.5353 | 1294.1862 | 1332.8655 | 1143.4179 | 1115.0391 | 929.4245 | 864.4966 | 762.8851 | 791.3054 | 800.5424 | 832.6182 | 958.1686 | 1163.5739 | 1376.0412 | 1253.2045 | 1047.781 | 1096.5367 | 867.7399 | 846.6519 | 785.9819 | 799.0159 | 806.1243 | 807.9066 | 925.8401 | 1025.026 | 1189.8606 | 1178.2812 | 1114.8935 | 1009.375 | 909.8913 | 845.6016 | 786.1044 | 794.3848 | 786.0981
| R1 | 0 | 0.029706 | 12.654 | 2.2503 | 3.7934 | 3.4697 | 2.82 | 0.10042 | 0.10042 | -4.5361 | -3.9882 | -8.3621 | -6.4158 | -0.68106 | 3.6118 | 6.2299 | 4.2155 | 0.47702 | -1.783 | -1.3685 | -4.1006 | -7.6938 | -8.0773 | -4.3172 | -1.5031 | -0.25848 | -2.0271 | 1.4923 | 5.3626 | 12.8318 | 5.452 | 4.0103 | -0.49668 | 4.2546 | -6.7984 | -7.801 | -7.1643 | -3.8634 | -0.35945 | 3.4014 | 8.9199 | 5.1918 | 4.9026 | 3.0535 | -1.4153 | -10.5704 | -17.5181 | -18.6458 | -14.9939 | -9.8078 | -4.1451 | 0.80887 | 3.1463 | 4.4163 | 3.1545 | 2.6733 | 1.9986 | -3.9619 | -8.1687 | -10.3236 | -8.4015 | -5.4662 | -1.8659 | 0.24869 | 2.7619 | 3.9337 | 2.7462 | 1.6371 | 1.6532 | -3.4274 | -6.657 | -5.1834 | -3.6642 | -0.98406 | -1.6796 | -0.91336 | -0.40522 | 0.38618 | -0.16612 | 0.23405 | 0.10595 | -3.3584 | -5.221 | -5.4027 | -6.4013 | -4.9928 | 0.54473 | 0.74513 | 0.70462
| R2 | -7.3817 | -8.1545 | -0.036402 | 4.2809 | 2.6437 | 5.457 | 6.6422 | 6.1124 | 4.8816 | -1.0093 | -3.7321 | -12.211 | -17.8507 | -9.399 | -0.57035 | 6.9246 | 10.0627 | 7.3776 | -0.000192 | -4.9195 | -3.4602 | -4.9545 | -12.7036 | -12.6148 | -6.5725 | -1.8071 | -1.9965 | -1.1176 | 1.2755 | 14.0238 | 17.916 | 11.3402 | 8.5939 | 4.0455 | -0.058858 | -15.3327 | -22.127 | -10.8345 | -5.4267 | -2.0586 | 5.2571 | 10.2571 | 7.6381 | 8.2069 | 2.48 | -5.6438 | -19.1062 | -31.2439 | -35.1911 | -30.3882 | -19.8062 | -10.7243 | 1.3952 | 6.5167 | 6.3626 | 4.9037 | 5.022 | 0.73122 | -6.0281 | -13.5444 | -18.1658 | -14.7931 | -7.0382 | -3.8104 | 2.1867 | 4.8229 | 3.5741 | 2.7507 | 2.5159 | 2.1513 | -2.7765 | -9.9468 | -12.2379 | -4.4598 | -7.9522 | -13.1126 | -4.5304 | -1.6964 | -2.2097 | -3.2463 | -1.751 | 0.20865 | -2.6339 | -6.4062 | -9.0215 | -9.8098 | -8.4947 | -4.1629 | -0.90115
| R3 | -0.055456 | -0.85463 | 0 | -1.0135 | 0.59648 | 0.42634 | 0.36882 | 3.7179 | 3.9288 | 2.2585 | 0.95479 | 1.0591 | 0.43835 | -2.9296 | -4.5141 | -2.9935 | -1.1407 | 1.1514 | 1.7954 | 0.94633 | 0.40972 | -0.96632 | -1.7204 | -2.9508 | -3.348 | -4.6986 | -5.9536 | -5.2859 | -3.3018 | 2.2685 | 2.4721 | 3.9161 | 4.4189 | 4.8878 | 4.4039 | 0.11874 | -2.8177 | -4.5783 | -4.4149 | -3.7649 | -2.897 | -0.23264 | 0.17989 | 1.2243 | 2.6994 | 0.85975 | -2.486 | -6.1008 | -9.1654 | -11.3163 | -13.6892 | -14.0257 | -10.1134 | -5.4563 | -2.8867 | -1.6767 | 1.0118 | 1.6548 | -0.48461 | -3.0345 | -4.7496 | -7.9358 | -9.0509 | -7.1323 | -3.9545 | -2.1736 | -0.95465 | -2.2199 | -1.0586 | -0.039132 | -2.1585 | -2.4323 | -3.9264 | -3.3589 | -4.9876 | -6.1606 | -8.5827 | -4.4447 | -4.1748 | -4.1062 | -3.7174 | -2.1511 | -1.8936 | -1.3951 | -1.7898 | -4.5769 | -6.7702 | -6.7112 | -6.047
| RF | -5.3706 | -7.2994 | -0.49509 | -0.31376 | 1.0987 | 1.9485 | 1.3794 | 1.5711 | 2.3441 | -4.7687 | 0.74294 | 0.74234 | 1.0322 | 4.6396 | 0.34669 | -0.57461 | 1.0813 | 0.84639 | 0.76249 | -0.12784 | -1.1154 | -3.5582 | -1.2037 | 0.10619 | -0.97432 | -0.017274 | 0.26105 | 0.54076 | 0.3031 | 0.52465 | 1.5878 | 1.0155 | -1.5129 | 3.8944 | 4.7468 | 4.432 | 0.99958 | 1.3555 | 1.0479 | -0.6802 | -2.431 | -5.8001 | -7.8527 | -10.4045 | -13.8814 | -19.779 | -15.5541 | -20.4802 | -17.0614 | -13.2847 | -10.366 | -8.9287 | -6.4559 | -7.3998 | -7.81 | -8.6409 | -10.633 | -12.03 | -11.5241 | -12.5764 | -13.2772 | -12.0642 | -10.8237 | -10.1527 | -8.7094 | -6.7769 | -6.2034 | -4.2286 | -5.3518 | -5.3887 | -6.4793 | -8.1034 | -6.284 | -5.9453 | -5.6457 | -5.6837 | -4.6026 | -3.388 | -4.2351 | -4.9645 | -6.2524 | -5.7943 | -6.162 | -6.8665 | -6.1515 | -6.2267 | -4.9803 | -4.3232 | -4.4595
| Latest | 950.0967 | 892.8357 | 816.0525 | 829.8675 | 832.1877 | 867.9282 | 1031.6489 | 1259.4145 | 1357.7394 | 1320.0274 | 1176.2893 | 1225.3402 | 961.064 | 857.1541 | 818.1699 | 838.451 | 851.3042 | 863.4417 | 1029.5345 | 1173.5875 | 1273.2157 | 1230.4916 | 1079.9244 | 1118.1635 | 921.0049 | 849.5739 | 762.8358 | 804.4348 | 816.4713 | 895.9849 | 1039.6813 | 1211.1939 | 1322.9608 | 1287.5717 | 1163.425 | 1182.9103 | 965.3523 | 820.4281 | 768.4399 | 805.9209 | 817.5197 | 879.9048 | 1055.9369 | 1214.3987 | 1347.6447 | 1304.7538 | 1104.9172 | 1063.5561 | 831.001 | 781.4988 | 724.4516 | 761.3141 | 783.0113 | 828.8922 | 975.6703 | 1114.7948 | 1291.5856 | 1319.2596 | 1117.2124 | 1075.5601 | 884.8304 | 824.2374 | 734.1064 | 770.4587 | 792.827 | 832.4243 | 957.3308 | 1161.5132 | 1373.7999 | 1246.5005 | 1029.7097 | 1070.8708 | 841.6275 | 831.9039 | 765.7169 | 773.1457 | 788.0034 | 798.7637 | 915.0544 | 1012.943 | 1178.2457 | 1167.1861 | 1098.983 | 989.3044 | 886.5273 | 819.9955 | 766.4038 | 779.9325 | 775.395
|  | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG
| R1 | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805% | 0.7738% | 0.1798% | 0.1115% | -0.1773% | -0.1366% | -0.6568% | -0.518% | -0.413% | -0.05456% | 0.09955% | 0.4715% | 0.5805%
| R2 | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872% | 1.244% | 0.8778% | 0.2709% | 0.1979% | -0.0361% | -0.5635% | -1.195% | -1.274% | -0.6508% | -0.1612% | 0.3546% | 0.6872%
| R3 | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693% | 0.1988% | 0.2091% | 0.2052% | 0.1862% | 0.1557% | 0.1185% | -0.1211% | -0.1518% | -0.443% | -0.6576% | -0.5056% | -0.2693%
| RF | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391% | 0.07971% | 0.1152% | 0.03746% | -0.1013% | 0.01335% | 0.1564% | 0.194% | 0.003017% | 0.2684% | 0.03818% | -0.002067% | 0.08391%
Natural NHH Variations | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| R1 | -3.9771 | -0.49606 | 0.80028 | 3.8886 | 4.7838 | 6.6286 | 1.8344 | 1.3911 | -2.3868 | -1.8139 | -7.7658 | -6.4445 | -4.0636 | -0.47227 | 0.81558 | 3.9084 | 4.8594 | 6.6051 | 1.8494 | 1.3143 | -2.2716 | -1.704 | -7.249 | -5.8945 | -3.8552 | -0.46727 | 0.76904 | 3.8138 | 4.7186 | 6.7037 | 1.8197 | 1.3275 | -2.3256 | -1.7352 | -7.6267 | -6.2237 | -4.1157 | -0.45744 | 0.77406 | 3.8148 | 4.6945 | 6.7359 | 1.8895 | 1.3514 | -2.4068 | -1.83 | -7.6165 | -5.9053 | -3.7479 | -0.46178 | 0.76895 | 3.7449 | 4.6153 | 6.4289 | 1.756 | 1.2457 | -2.2941 | -1.8204 | -7.5104 | -5.7759 | -3.8388 | -0.47171 | 0.75942 | 3.7313 | 4.6473 | 6.4428 | 1.7225 | 1.2971 | -2.4392 | -1.7116 | -6.8822 | -5.68 | -3.584 | -0.46198 | 0.78241 | 3.7677 | 4.6797 | 6.2516 | 1.6643 | 1.1426 | -2.1092 | -1.6093 | -7.323 | -5.2285 | -3.7581 | -0.4614 | 0.78253 | 3.7458 | 4.5634
| R2 | -12.2661 | -5.9166 | -1.2963 | 2.9241 | 5.6629 | 10.6592 | 8.9573 | 3.3808 | 2.6653 | -0.47945 | -6.6626 | -14.8625 | -12.533 | -5.6329 | -1.3211 | 2.939 | 5.7525 | 10.6214 | 9.0303 | 3.1943 | 2.5367 | -0.45042 | -6.2192 | -13.5941 | -11.8902 | -5.5732 | -1.2457 | 2.8679 | 5.5858 | 10.78 | 8.8854 | 3.2264 | 2.597 | -0.45866 | -6.5432 | -14.3533 | -12.6935 | -5.456 | -1.2539 | 2.8687 | 5.5572 | 10.8317 | 9.2262 | 3.2844 | 2.6877 | -0.48371 | -6.5345 | -13.619 | -11.5592 | -5.5078 | -1.2456 | 2.8161 | 5.4635 | 10.338 | 8.5747 | 3.0276 | 2.5618 | -0.48117 | -6.4434 | -13.3205 | -11.8396 | -5.6262 | -1.2301 | 2.8058 | 5.5013 | 10.3605 | 8.4107 | 3.1523 | 2.7238 | -0.45242 | -5.9045 | -13.0995 | -11.0538 | -5.5101 | -1.2674 | 2.8332 | 5.5397 | 10.053 | 8.1269 | 2.777 | 2.3553 | -0.42537 | -6.2827 | -12.0582 | -11.5907 | -5.5032 | -1.2676 | 2.8168 | 5.4021
| R3 | -1.4613 | -4.0275 | -5.2865 | -4.1692 | -2.2188 | 1.7033 | 2.1336 | 2.5603 | 2.507 | 2.0682 | 1.4009 | -1.5061 | -1.4931 | -3.8344 | -5.3876 | -4.1905 | -2.2539 | 1.6973 | 2.151 | 2.419 | 2.386 | 1.943 | 1.3077 | -1.3775 | -1.4165 | -3.7938 | -5.0802 | -4.089 | -2.1886 | 1.7226 | 2.1165 | 2.4434 | 2.4427 | 1.9785 | 1.3758 | -1.4545 | -1.5122 | -3.714 | -5.1133 | -4.0901 | -2.1774 | 1.7309 | 2.1976 | 2.4873 | 2.528 | 2.0866 | 1.374 | -1.3801 | -1.3771 | -3.7492 | -5.0796 | -4.0151 | -2.1407 | 1.652 | 2.0424 | 2.2928 | 2.4096 | 2.0756 | 1.3548 | -1.3498 | -1.4105 | -3.8299 | -5.0166 | -4.0006 | -2.1555 | 1.6556 | 2.0034 | 2.3873 | 2.562 | 1.9516 | 1.2415 | -1.3274 | -1.3169 | -3.7508 | -5.1685 | -4.0395 | -2.1705 | 1.6065 | 1.9358 | 2.103 | 2.2154 | 1.8349 | 1.321 | -1.2219 | -1.3809 | -3.7462 | -5.1693 | -4.0161 | -2.1166
| RF | 0.029053 | 2.4405 | 0.30692 | -0.01705 | 0.69144 | 0.68286 | 1.175 | 0.46742 | -1.3646 | 0.17735 | 1.8497 | 2.4134 | 0.029685 | 2.3235 | 0.31279 | -0.017136 | 0.70238 | 0.68044 | 1.1846 | 0.44163 | -1.2987 | 0.16661 | 1.7266 | 2.2074 | 0.028163 | 2.2989 | 0.29494 | -0.016722 | 0.68203 | 0.6906 | 1.1656 | 0.44607 | -1.3296 | 0.16966 | 1.8165 | 2.3307 | 0.030065 | 2.2505 | 0.29687 | -0.016726 | 0.67854 | 0.69391 | 1.2103 | 0.45408 | -1.376 | 0.17893 | 1.8141 | 2.2115 | 0.027379 | 2.2719 | 0.29491 | -0.016419 | 0.6671 | 0.66228 | 1.1249 | 0.41858 | -1.3116 | 0.17799 | 1.7888 | 2.163 | 0.028043 | 2.3207 | 0.29125 | -0.01636 | 0.67171 | 0.66372 | 1.1033 | 0.43583 | -1.3945 | 0.16735 | 1.6392 | 2.1271 | 0.026182 | 2.2728 | 0.30007 | -0.016519 | 0.6764 | 0.64402 | 1.0661 | 0.38393 | -1.2059 | 0.15735 | 1.7442 | 1.958 | 0.027453 | 2.27 | 0.30012 | -0.016424 | 0.6596
Abnormal Variations | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| R1 | 3.9771 | 0.52576 | 11.8537 | -1.6383 | -0.99039 | -3.1589 | 0.98559 | -1.2907 | 2.4873 | -2.7223 | 3.7776 | -1.9176 | -2.3521 | -0.20879 | 2.7962 | 2.3215 | -0.64395 | -6.1281 | -3.6323 | -2.6828 | -1.829 | -5.9898 | -0.82827 | 1.5773 | 2.3521 | 0.20879 | -2.7962 | -2.3215 | 0.64395 | 6.1281 | 3.6323 | 2.6828 | 1.829 | 5.9898 | 0.82827 | -1.5773 | -3.0487 | -3.406 | -1.1335 | -0.41341 | 4.2254 | -1.5441 | 3.0131 | 1.7021 | 0.99153 | -8.7404 | -9.9015 | -12.7405 | -11.246 | -9.346 | -4.914 | -2.936 | -1.469 | -2.0125 | 1.3984 | 1.4276 | 4.2928 | -2.1415 | -0.65831 | -4.5478 | -4.5628 | -4.9945 | -2.6254 | -3.4826 | -1.8854 | -2.5091 | 1.0237 | 0.34006 | 4.0925 | -1.7158 | 0.22523 | 0.49662 | -0.080168 | -0.52208 | -2.462 | -4.681 | -5.0849 | -5.8654 | -1.8305 | -0.90857 | 2.2151 | -1.7492 | 2.102 | -0.17419 | -2.6432 | -4.5314 | -0.2378 | -3.0007 | -3.8588
| R2 | 4.8843 | -2.2379 | 1.2599 | 1.3567 | -3.0192 | -5.2022 | -2.3151 | 2.7316 | 2.2162 | -0.5298 | 2.9305 | 2.6515 | -5.3177 | -3.7661 | 0.75075 | 3.9855 | 4.3103 | -3.2438 | -9.0305 | -8.1138 | -5.9969 | -4.5041 | -6.4844 | 0.97933 | 5.3177 | 3.7661 | -0.75075 | -3.9855 | -4.3103 | 3.2438 | 9.0305 | 8.1138 | 5.9969 | 4.5041 | 6.4844 | -0.97933 | -9.4334 | -5.3785 | -4.1728 | -4.9273 | -0.30009 | -0.57455 | -1.5881 | 4.9225 | -0.20762 | -5.1601 | -12.5717 | -17.6248 | -23.6319 | -24.8804 | -18.5606 | -13.5404 | -4.0683 | -3.8214 | -2.2121 | 1.876 | 2.4601 | 1.2124 | 0.41534 | -0.22387 | -6.3262 | -9.1668 | -5.808 | -6.6163 | -3.3147 | -5.5376 | -4.8366 | -0.40165 | -0.20793 | 2.6037 | 3.128 | 3.1527 | -1.1841 | 1.0503 | -6.6848 | -15.9458 | -10.0701 | -11.7494 | -10.3367 | -6.0233 | -4.1063 | 0.63401 | 3.6488 | 5.652 | 2.5693 | -4.3065 | -7.2271 | -6.9797 | -6.3032
| R3 | 1.4059 | 3.1729 | 5.2865 | 3.1557 | 2.8153 | -1.277 | -1.7648 | 1.1576 | 1.4218 | 0.19026 | -0.44612 | 2.5652 | 1.9315 | 0.90478 | 0.87343 | 1.1969 | 1.1132 | -0.54586 | -0.35559 | -1.4727 | -1.9762 | -2.9093 | -3.0281 | -1.5732 | -1.9315 | -0.90478 | -0.87343 | -1.1969 | -1.1132 | 0.54586 | 0.35559 | 1.4727 | 1.9762 | 2.9093 | 3.0281 | 1.5732 | -1.3055 | -0.86428 | 0.69848 | 0.32528 | -0.71963 | -1.9635 | -2.0177 | -1.263 | 0.17146 | -1.2268 | -3.86 | -4.7208 | -7.7884 | -7.5671 | -8.6096 | -10.0106 | -7.9727 | -7.1083 | -4.9291 | -3.9695 | -1.3978 | -0.42089 | -1.8394 | -1.6847 | -3.3391 | -4.1059 | -4.0342 | -3.1318 | -1.799 | -3.8292 | -2.958 | -4.6072 | -3.6206 | -1.9907 | -3.4 | -1.1049 | -2.6095 | 0.39193 | 0.18093 | -2.1211 | -6.4122 | -6.0511 | -6.1106 | -6.2092 | -5.9328 | -3.986 | -3.2147 | -0.17323 | -0.40889 | -0.83075 | -1.6009 | -2.6951 | -3.9304
| RF | -5.3996 | -9.7399 | -0.80201 | -0.29671 | 0.40726 | 1.2656 | 0.20438 | 1.1037 | 3.7087 | -4.9461 | -1.1067 | -1.671 | 1.0025 | 2.3161 | 0.033899 | -0.55748 | 0.37893 | 0.16595 | -0.42214 | -0.56946 | 0.18329 | -3.7248 | -2.9303 | -2.1012 | -1.0025 | -2.3161 | -0.033899 | 0.55748 | -0.37893 | -0.16595 | 0.42214 | 0.56946 | -0.18329 | 3.7248 | 2.9303 | 2.1012 | 0.96951 | -0.89507 | 0.75106 | -0.66348 | -3.1096 | -6.494 | -9.063 | -10.8586 | -12.5053 | -19.958 | -17.3682 | -22.6917 | -17.0887 | -15.5566 | -10.6609 | -8.9122 | -7.123 | -8.0621 | -8.9348 | -9.0594 | -9.3214 | -12.208 | -13.3129 | -14.7394 | -13.3052 | -14.385 | -11.1149 | -10.1363 | -9.3811 | -7.4406 | -7.3068 | -4.6644 | -3.9573 | -5.556 | -8.1185 | -10.2305 | -6.3102 | -8.2182 | -5.9457 | -5.6672 | -5.279 | -4.032 | -5.3012 | -5.3484 | -5.0465 | -5.9516 | -7.9062 | -8.8245 | -6.179 | -8.4967 | -5.2805 | -4.3068 | -5.1191
REPORTING DATE
Corrected Monthly Units (NHH) | time axis 2005-04-01 to 2012-08-01
| Normalised SF | 987.8728 | 868.9705 | 810.8807 | 802.7002 | 809.314 | 864.6352 | 1023.643 | 1232.62 | 1353.2503 | 1295.224 | 1174.3957 | 1286.603 | 1017.0236 | 867.0656 | 795.2036 | 796.2959 | 821.8587 | 844.628 | 994.9552 | 1167.2365 | 1281.8324 | 1247.3636 | 1110.9122 | 1194.3807 | 900.2392 | 854.8139 | 796.6443 | 841.3741 | 828.0586 | 875.2974 | 1046.058 | 1202.7324 | 1311.6073 | 1270.7903 | 1153.8488 | 1145.0526 | 1028.1882 | 812.5124 | 806.1144 | 819.6017 | 822.3285 | 870.9089 | 1041.2581 | 1179.2909 | 1318.374 | 1287.703 | 1113.8988 | 1117.2499 | 895.7425 | 851.7151 | 794.157 | 787.7303 | 801.3266 | 849.3945 | 999.211 | 1131.2001 | 1304.6953 | 1340.432 | 1148.8418 | 1140.7076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| R1 | -3.9771 | -0.49606 | 0.80028 | 3.8886 | 4.7838 | 6.6286 | 1.8344 | 1.3911 | -2.3868 | -1.8139 | -7.7658 | -6.4445 | -4.0636 | -0.47227 | 0.81558 | 3.9084 | 4.8594 | 6.6051 | 1.8494 | 1.3143 | -2.2716 | -1.704 | -7.249 | -5.8945 | -3.8552 | -0.46727 | 0.76904 | 3.8138 | 4.7186 | 6.7037 | 1.8197 | 1.3275 | -2.3256 | -1.7352 | -7.6267 | -6.2237 | -4.1157 | -0.45744 | 0.77406 | 3.8148 | 4.6945 | 6.7359 | 1.8895 | 1.3514 | -2.4068 | -1.83 | -7.6165 | -5.9053 | -3.7479 | -0.46178 | 0.76895 | 3.7449 | 4.6153 | 6.4289 | 1.756 | 1.2457 | -2.2941 | -1.8204 | -7.5104 | -5.7759 | -3.8388 | -0.47171 | 0.75942 | 3.7313 | 4.6473 | 6.4428 | 1.7225 | 1.2971 | -2.4392 | -1.7116 | -6.8822 | -5.68 | -3.584 | -0.46198 | 0.78241 | 3.7677 | 4.6797 | 6.2516 | 1.6643 | 1.1426 | -2.1092 | -1.6093 | -7.323 | -5.2285 | -3.7581 | -0.4614 | 0.78253 | 3.7458 | 4.5634
| R2 | -12.2661 | -5.9166 | -1.2963 | 2.9241 | 5.6629 | 10.6592 | 8.9573 | 3.3808 | 2.6653 | -0.47945 | -6.6626 | -14.8625 | -12.533 | -5.6329 | -1.3211 | 2.939 | 5.7525 | 10.6214 | 9.0303 | 3.1943 | 2.5367 | -0.45042 | -6.2192 | -13.5941 | -11.8902 | -5.5732 | -1.2457 | 2.8679 | 5.5858 | 10.78 | 8.8854 | 3.2264 | 2.597 | -0.45866 | -6.5432 | -14.3533 | -12.6935 | -5.456 | -1.2539 | 2.8687 | 5.5572 | 10.8317 | 9.2262 | 3.2844 | 2.6877 | -0.48371 | -6.5345 | -13.619 | -11.5592 | -5.5078 | -1.2456 | 2.8161 | 5.4635 | 10.338 | 8.5747 | 3.0276 | 2.5618 | -0.48117 | -6.4434 | -13.3205 | -11.8396 | -5.6262 | -1.2301 | 2.8058 | 5.5013 | 10.3605 | 8.4107 | 3.1523 | 2.7238 | -0.45242 | -5.9045 | -13.0995 | -11.0538 | -5.5101 | -1.2674 | 2.8332 | 5.5397 | 10.053 | 8.1269 | 2.777 | 2.3553 | -0.42537 | -6.2827 | -12.0582 | -11.5907 | -5.5032 | -1.2676 | 2.8168 | 5.4021
| R3 | -1.4613 | -4.0275 | -5.2865 | -4.1692 | -2.2188 | 1.7033 | 2.1336 | 2.5603 | 2.507 | 2.0682 | 1.4009 | -1.5061 | -1.4931 | -3.8344 | -5.3876 | -4.1905 | -2.2539 | 1.6973 | 2.151 | 2.419 | 2.386 | 1.943 | 1.3077 | -1.3775 | -1.4165 | -3.7938 | -5.0802 | -4.089 | -2.1886 | 1.7226 | 2.1165 | 2.4434 | 2.4427 | 1.9785 | 1.3758 | -1.4545 | -1.5122 | -3.714 | -5.1133 | -4.0901 | -2.1774 | 1.7309 | 2.1976 | 2.4873 | 2.528 | 2.0866 | 1.374 | -1.3801 | -1.3771 | -3.7492 | -5.0796 | -4.0151 | -2.1407 | 1.652 | 2.0424 | 2.2928 | 2.4096 | 2.0756 | 1.3548 | -1.3498 | -1.4105 | -3.8299 | -5.0166 | -4.0006 | -2.1555 | 1.6556 | 2.0034 | 2.3873 | 2.562 | 1.9516 | 1.2415 | -1.3274 | -1.3169 | -3.7508 | -5.1685 | -4.0395 | -2.1705 | 1.6065 | 1.9358 | 2.103 | 2.2154 | 1.8349 | 1.321 | -1.2219 | -1.3809 | -3.7462 | -5.1693 | -4.0161 | -2.1166
| RF | 0.029053 | 2.4405 | 0.30692 | -0.01705 | 0.69144 | 0.68286 | 1.175 | 0.46742 | -1.3646 | 0.17735 | 1.8497 | 2.4134 | 0.029685 | 2.3235 | 0.31279 | -0.017136 | 0.70238 | 0.68044 | 1.1846 | 0.44163 | -1.2987 | 0.16661 | 1.7266 | 2.2074 | 0.028163 | 2.2989 | 0.29494 | -0.016722 | 0.68203 | 0.6906 | 1.1656 | 0.44607 | -1.3296 | 0.16966 | 1.8165 | 2.3307 | 0.030065 | 2.2505 | 0.29687 | -0.016726 | 0.67854 | 0.69391 | 1.2103 | 0.45408 | -1.376 | 0.17893 | 1.8141 | 2.2115 | 0.027379 | 2.2719 | 0.29491 | -0.016419 | 0.6671 | 0.66228 | 1.1249 | 0.41858 | -1.3116 | 0.17799 | 1.7888 | 2.163 | 0.028043 | 2.3207 | 0.29125 | -0.01636 | 0.67171 | 0.66372 | 1.1033 | 0.43583 | -1.3945 | 0.16735 | 1.6392 | 2.1271 | 0.026182 | 2.2728 | 0.30007 | -0.016519 | 0.6764 | 0.64402 | 1.0661 | 0.38393 | -1.2059 | 0.15735 | 1.7442 | 1.958 | 0.027453 | 2.27 | 0.30012 | -0.016424 | 0.6596
| Latest | 970.1974 | 860.9708 | 805.4051 | 805.3267 | 818.2333 | 884.3092 | 1037.7433 | 1240.4196 | 1354.6712 | 1295.1763 | 1163.2178 | 1266.2034 | 998.9635 | 859.4495 | 789.6233 | 798.9358 | 830.9191 | 864.2322 | 1009.1705 | 1174.6057 | 1283.1847 | 1247.3187 | 1100.4783 | 1175.722 | 883.1053 | 847.2785 | 791.3824 | 843.95 | 836.8564 | 895.1944 | 1060.0453 | 1210.1758 | 1312.9917 | 1270.7446 | 1142.8712 | 1125.3518 | 1009.8969 | 805.1354 | 800.8181 | 822.1783 | 831.0813 | 890.9013 | 1055.7817 | 1186.8681 | 1319.8068 | 1287.6548 | 1102.9358 | 1098.557 | 879.0857 | 844.2682 | 788.8957 | 790.2597 | 809.9318 | 868.4757 | 1012.709 | 1138.1848 | 1306.0611 | 1340.3841 | 1138.0316 | 1122.4244 | -17.0608 | -7.6071 | -5.1961 | 2.5202 | 8.6648 | 19.1226 | 13.2399 | 7.2725 | 1.4521 | -0.045055 | -9.906 | -17.9798 | -15.9285 | -7.45 | -5.3534 | 2.5448 | 8.7252 | 18.5551 | 12.7932 | 6.4065 | 1.2556 | -0.042361 | -10.5405 | -16.5507 | -16.7023 | -7.4408 | -5.3542 | 2.53 | 8.5085
SETT DATE |  | 2010-04-01: SETT DATE
| Corrected Monthly Units (NHH) | [60 empty] | 2009/10 | Unadj | Diff | Check | time axis 2005-04-01 to 2010-03-01
| Normalised SF | 987.8728 | 868.9705 | 810.8807 | 802.7002 | 809.314 | 864.6352 | 1023.643 | 1232.62 | 1353.2503 | 1295.224 | 1174.3957 | 1286.603 | 1017.0236 | 867.0656 | 795.2036 | 796.2959 | 821.8587 | 844.628 | 994.9552 | 1167.2365 | 1281.8324 | 1247.3636 | 1110.9122 | 1194.3807 | 900.2392 | 854.8139 | 796.6443 | 841.3741 | 828.0586 | 875.2974 | 1046.058 | 1202.7324 | 1311.6073 | 1270.7903 | 1153.8488 | 1145.0526 | 1028.1882 | 812.5124 | 806.1144 | 819.6017 | 822.3285 | 870.9089 | 1041.2581 | 1179.2909 | 1318.374 | 1287.703 | 1113.8988 | 1117.2499 | 895.7425 | 851.7151 | 794.157 | 787.7303 | 801.3266 | 849.3945 | 999.211 | 1131.2001 | 1304.6953 | 1340.432 | 1148.8418 | 1140.7076 | 12045.1537 | 11926.0989 | 119.0548 | 119.0548
| R1 | 0.80028 | 3.8886 | 4.7838 | 6.6286 | 1.8344 | 1.3911 | -2.3868 | -1.8139 | -7.7658 | -6.4445 | -4.0636 | -0.47227 | 0.81558 | 3.9084 | 4.8594 | 6.6051 | 1.8494 | 1.3143 | -2.2716 | -1.704 | -7.249 | -5.8945 | -3.8552 | -0.46727 | 0.76904 | 3.8138 | 4.7186 | 6.7037 | 1.8197 | 1.3275 | -2.3256 | -1.7352 | -7.6267 | -6.2237 | -4.1157 | -0.45744 | 0.77406 | 3.8148 | 4.6945 | 6.7359 | 1.8895 | 1.3514 | -2.4068 | -1.83 | -7.6165 | -5.9053 | -3.7479 | -0.46178 | 0.76895 | 3.7449 | 4.6153 | 6.4289 | 1.756 | 1.2457 | -2.2941 | -1.8204 | -7.5104 | -5.7759 | -3.8388 | -0.47171 | -3.1515 | -24.2691 | 21.1176 | 21.1176
| R2 | 5.6629 | 10.6592 | 8.9573 | 3.3808 | 2.6653 | -0.47945 | -6.6626 | -14.8625 | -12.533 | -5.6329 | -1.3211 | 2.939 | 5.7525 | 10.6214 | 9.0303 | 3.1943 | 2.5367 | -0.45042 | -6.2192 | -13.5941 | -11.8902 | -5.5732 | -1.2457 | 2.8679 | 5.5858 | 10.78 | 8.8854 | 3.2264 | 2.597 | -0.45866 | -6.5432 | -14.3533 | -12.6935 | -5.456 | -1.2539 | 2.8687 | 5.5572 | 10.8317 | 9.2262 | 3.2844 | 2.6877 | -0.48371 | -6.5345 | -13.619 | -11.5592 | -5.5078 | -1.2456 | 2.8161 | 5.4635 | 10.338 | 8.5747 | 3.0276 | 2.5618 | -0.48117 | -6.4434 | -13.3205 | -11.8396 | -5.6262 | -1.2301 | 2.8058 | -6.1696 | -38.4486 | 32.2791 | 32.2791
| R3 | 2.5603 | 2.507 | 2.0682 | 1.4009 | -1.5061 | -1.4931 | -3.8344 | -5.3876 | -4.1905 | -2.2539 | 1.6973 | 2.151 | 2.419 | 2.386 | 1.943 | 1.3077 | -1.3775 | -1.4165 | -3.7938 | -5.0802 | -4.089 | -2.1886 | 1.7226 | 2.1165 | 2.4434 | 2.4427 | 1.9785 | 1.3758 | -1.4545 | -1.5122 | -3.714 | -5.1133 | -4.0901 | -2.1774 | 1.7309 | 2.1976 | 2.4873 | 2.528 | 2.0866 | 1.374 | -1.3801 | -1.3771 | -3.7492 | -5.0796 | -4.0151 | -2.1407 | 1.652 | 2.0424 | 2.2928 | 2.4096 | 2.0756 | 1.3548 | -1.3498 | -1.4105 | -3.8299 | -5.0166 | -4.0006 | -2.1555 | 1.6556 | 2.0034 | -5.971 | -38.4807 | 32.5097 | 32.5097
| RF | 0.31279 | -0.017136 | 0.70238 | 0.68044 | 1.1846 | 0.44163 | -1.2987 | 0.16661 | 1.7266 | 2.2074 | 0.028163 | 2.2989 | 0.29494 | -0.016722 | 0.68203 | 0.6906 | 1.1656 | 0.44607 | -1.3296 | 0.16966 | 1.8165 | 2.3307 | 0.030065 | 2.2505 | 0.29687 | -0.016726 | 0.67854 | 0.69391 | 1.2103 | 0.45408 | -1.376 | 0.17893 | 1.8141 | 2.2115 | 0.027379 | 2.2719 | 0.29491 | -0.016419 | 0.6671 | 0.66228 | 1.1249 | 0.41858 | -1.3116 | 0.17799 | 1.7888 | 2.163 | 0.028043 | 2.3207 | 0.29125 | -0.01636 | 0.67171 | 0.66372 | 1.1033 | 0.43583 | -1.3945 | 0.16735 | 1.6392 | 2.1271 | 0.026182 | 2.2728 | 7.9876 | -84.4471 | 92.4348 | 92.4348
| Latest | 997.2091 | 886.0081 | 827.3923 | 814.791 | 813.4923 | 864.4954 | 1009.4604 | 1210.7227 | 1330.4876 | 1283.1002 | 1170.7364 | 1293.5196 | 1026.3056 | 883.9647 | 811.7184 | 808.0936 | 826.0328 | 844.5214 | 981.341 | 1147.0278 | 1260.4206 | 1236.038 | 1107.564 | 1201.1484 | 909.3342 | 871.8337 | 812.9054 | 853.3739 | 832.2311 | 875.1081 | 1032.0991 | 1181.7095 | 1289.011 | 1259.1446 | 1150.2375 | 1151.9333 | 1037.3017 | 829.6705 | 822.7887 | 831.6582 | 826.6504 | 870.8181 | 1027.256 | 1158.9403 | 1296.972 | 1276.3122 | 1110.5854 | 1123.9673 | 904.559 | 868.1912 | 810.0944 | 799.2053 | 805.3979 | 849.1844 | 985.249 | 1111.2099 | 1282.984 | 1329.0015 | 1145.4546 | 1147.3179 | 12037.8494 | 11740.4534 | 297.3959 | 297.3959
| Monthly Sales (HH) | 1181.083 | 1146.1361 | 1146.7566 | 1124.7269 | 1146.641 | 1170.7037 | 1206.2895 | 1210.1406 | 1136.2355 | 1233.8626 | 1102.6155 | 1238.1372 | 1082.3125 | 1164.2931 | 1121.2174 | 1138.5334 | 1124.7001 | 1128.8914 | 1185.0381 | 1183.1453 | 1087.7475 | 1182.2827 | 1057.6188 | 1165.102 | 1064.4927 | 1117.0266 | 1106.9563 | 1096.0252 | 1089.3809 | 1099.9148 | 1193.7975 | 1145.2922 | 1102.4555 | 1190.9995 | 1114.438 | 1155.2118 | 1124.7667 | 1100.8994 | 1074.1821 | 1120.2912 | 1078.9092 | 1086.9827 | 1160.0021 | 1090.3746 | 1053.6392 | 1115.6503 | 1008.9476 | 1083.154 | 980.5697 | 1010.7827 | 991.4073 | 1037.4774 | 1001.9838 | 1036.4281 | 1080.8661 | 1057.1029 | 1036.0526 | 1088.7892 | 1002.4929 | 1103.5895 | 12427.5422 | 12427.5422
| Monthly Total Sales | 2178.2921 | 2032.1442 | 1974.1489 | 1939.5179 | 1960.1333 | 2035.199 | 2215.7499 | 2420.8632 | 2466.7231 | 2516.9628 | 2273.352 | 2531.6568 | 2108.6181 | 2048.2578 | 1932.9358 | 1946.627 | 1950.7329 | 1973.4128 | 2166.3791 | 2330.1731 | 2348.1681 | 2418.3207 | 2165.1828 | 2366.2504 | 1973.8269 | 1988.8603 | 1919.8618 | 1949.3991 | 1921.612 | 1975.0229 | 2225.8966 | 2327.0017 | 2391.4665 | 2450.1441 | 2264.6755 | 2307.1452 | 2162.0684 | 1930.5699 | 1896.9707 | 1951.9494 | 1905.5597 | 1957.8008 | 2187.2581 | 2249.3149 | 2350.6112 | 2391.9626 | 2119.533 | 2207.1213 | 1885.1287 | 1878.9739 | 1801.5017 | 1836.6827 | 1807.3818 | 1885.6125 | 2066.1152 | 2168.3128 | 2319.0366 | 2417.7907 | 2147.9475 | 2250.9075 | 24465.3916 | 24167.9957
REPORTING DATE
[62 empty] | 2009/10 | Unadj | Diff | Check
|  | 2010-03-01: Normalised SF | 11941.8197 | 11926.0989 | 15.7208 | 15.7208
[62 empty] | -3.0506 | -35.203 | 32.1524 | 32.1524 | bar: 2010-03-01
[62 empty] | -5.7759 | -90.7509 | 84.975 | 84.975 | bar: 2010-03-01
[62 empty] | -5.8842 | -69.1823 | 63.2982 | 63.2982 | bar: 2010-03-01
[62 empty] | 8.2688 | -126.7107 | 134.9795 | 134.9795 | bar: 2010-03-01
|  | 2010-03-01: Latest | 11935.3778 | 11604.252 | 331.1258 | 331.1258
[63 empty] | DF reporting error | 36.0527 | 36.0527 | For Annual Incentive
[63 empty] | Total | 367.1785 | 367.1785